## Sheet1
浙江省中医院2022年度上半年新增医用耗材采购目录（二次公告）
序号 | 类别 | 采购目录 | 用途
1 | 耗材类 | 灌注管路 | 与强生品牌的诊断/消融可调弯头端导管配合使用，射频消融术配套使用
2 | 耗材类 | 心内导引鞘组及附件-房间隔穿刺针
3 | 耗材类 | 可控弯电生理消融导管 | 射频消融术配套使用
4 | 耗材类 | 药物球囊扩张导管 | 适用于外周动脉粥样硬化疾病
5 | 耗材类 | 外周支架系统 | 适用于锁骨下及髂动脉狭窄病变处理，球扩支架系统
6 | 耗材类 | 一次性使用无菌血管内导管 | 适用于冠状动脉粥样硬化心脏病行冠状动脉介入治疗，双腔
7 | 耗材类 | 切割球囊系统 | 适用于冠状动脉粥样硬化性心脏病行冠状动脉介入治疗
8 | 耗材类 | 卵圆孔未闭封堵器
9 | 耗材类 | 传送系统和交换系统 | 配套卵圆孔未闭封堵器使用
10 | 耗材类 | 一体式封堵器介入输送装置 | 与记忆合金品牌的房间隔缺损封堵器配套使用
11 | 耗材类 | 左心耳封堵器
12 | 耗材类 | 导引系统 | 配套左心耳封堵器使用
13 | 耗材类 | 血管鞘组 | 薄壁鞘
14 | 耗材类 | 导丝 | 适于常规血管和冠状动脉介入手术的J型0.035"导引钢丝
17 | 耗材类 | 医用胶原修复膜
19 | 耗材类 | 等离子体多功能手术刀头（射频电极） | 适用于关节镜手术（小关节）
20 | 耗材类 | 骨水泥真空搅拌器 | 适用于人工关节置换手术混合骨水泥
21 | 耗材类 | 骨科外固定支架（手部专用） | 适用于断肢再植、急症前臂、下肢手术时的固定
22 | 耗材类 | 往复磨铣刀头 | 适用于经皮穿刺颈腰椎间盘切除术（椎间孔镜和UBE手术）中对骨组织的磨削
23 | 耗材类 | 一次性使用纤维环缝合器 | 适用于腰间盘突出患者减压髓核摘除纤维环缝合
24 | 耗材类 | 富血小板血浆制备用套装
31 | 耗材类 | 一次性使用腹壁缝合器（腹壁套管针）
32 | 耗材类 | 取栓导管 | 适用于静脉栓塞（单腔、普通外科）
33 | 耗材类 | 颈动脉转流管 | 适用于颈动脉内膜剥脱术
34 | 耗材类 | 软组织修补片 | 适用于软组织缺损修复
35 | 耗材类 | 一次性医用照明扩张器 | 各外科使用
36 | 耗材类 | 水凝胶涂层乳胶导尿管 | 三腔、抗菌、超滑
37 | 耗材类 | 肛门镜 | 原料：无毒聚丙烯，三部分组成，长度大于等于11cm，环氧乙烷灭菌
38 | 耗材类 | 宫腔用交联透明质酸钠凝胶 | 适用于宫腔镜和人流术后的粘连预防及创面修复
39 | 试剂类 | 叶酸介导上皮组织特殊染色液 | 适用于女性全下生殖道肿瘤性病变筛查
40 | 耗材类 | 一次性使用子宫颈扩张球囊导管 | 适用于足月引产前对于宫颈成熟度不佳的宫颈进行机械性扩张
41 | 耗材类 | 子宫托 | 适用于无创治疗盆腔器官脱垂
42 | 耗材类 | 膨体聚四氟乙烯面部植入物 | 适用于隆鼻/颌整形：鼻型长55-62mm,宽9-12mm,宽6-9mm；颌长60-80mm,宽10-15mm,厚8-12mm
43 | 耗材类 | 颅颌面填充假体
44 | 耗材类 | 硅橡胶面部假体
45 | 耗材类 | 一次性使用注射包 | 适用于医学整形美容科透明质酸注射
46 | 耗材类 | 一次性使用压力传感器 | 适用于检测腹内压和每小时尿量
47 | 试剂类 | 血细胞分析用染色液1 | 47-59项总体要求：1、自动化检测；2、微量检测血量；3、四联检，仅适用单机。 协同用于末梢血细胞分类计数，能将有核红细胞和白细胞染色，结合激光散射法及荧光染色的流式细胞技术进行有核红细胞和嗜碱性粒细胞检测
48 | 试剂类 | 血细胞分析用溶血剂1
49 | 试剂类 | 血细胞分析用染色液2 | 协同用于末梢血白细胞分类，起到破坏红细胞，对白细胞进行染色，结合激光散射法及荧光染色的流式细胞技术进行 DIFF 通道白细胞的检测
50 | 试剂类 | 血细胞分析用溶血剂2
51 | 试剂类 | 血细胞分析用染色液3 | 用于网织红细胞的快速染色，结合激光散射法及荧光染色的流式细胞技术进行网织红细胞检测，试剂具备解聚功能，避免血小板聚集对血小板检测的影响
52 | 试剂类 | 血细胞分析用溶血剂3 | 用于血红蛋白定量测定。该溶血剂能将血红蛋白转化为高铁血红蛋白，通过比色法实现血红蛋白相关参数的检测
53 | 试剂类 | 血细胞分析用稀释液 | 用于血细胞分析前，样本的稀释，制备细胞悬液
54 | 试剂类 | C反应蛋白(CRP)测定试剂盒(乳胶增强免疫散射比浊法) | 用于测定人全血中C-反应蛋白的含量
55 | 试剂类 | 风湿三项（AS0/CRP/RF)复合质控品 | 供对人血清样本中相应项目检测时，进行室内质量控制
56 | 试剂类 | C-反应蛋白(CRP)校准品 | 用于C-反应蛋白(CRP)项目校准
57 | 试剂类 | 血清淀粉样蛋白A（SAA）检测试剂盒（乳胶增强免疫散射比浊法） | 用于检测人全血样本中血清淀粉样蛋白A的含量
58 | 试剂类 | 血清淀粉样蛋白A校准品 | 用于血清淀粉样蛋白A项目校准
59 | 试剂类 | 血清淀粉样蛋白A质控品 | 供对血清淀粉样蛋白A项目检测时进行室内质量控制
60 | 试剂类 | 新型冠状病毒2019-nCoV核酸检测试剂（荧光PCR法） | 适用于新型冠状病毒2019-nCov核酸快速检测
61 | 试剂类 | 样本释放剂
62 | 试剂类 | 肌酸激酶同工酶测定试剂盒（胶乳免疫比浊法） | 质量法，血清肌酸激酶－MB同工酶质量测定
63 | 试剂类 | 粪便钙卫蛋白测定试剂盒（免疫荧光层析法） | 粪便钙卫蛋白检测
72 | 试剂类 | 尿液分析用校准品 | 用于全自动尿有形成份分析仪的校准品
73 | 试剂类 | 降钙素原测定试剂盒（化学发光法） | 降钙素原测定
74 | 试剂类 | B型钠尿肽测定试剂盒（化学发光法） | B型钠尿肽定量测定（BNP）
75 | 试剂类 | 艰难梭菌核酸（DNA）检测试剂盒（实时荧光PCR法） | 细菌毒素测定 化学药物用药指导的基因检测
76 | 试剂类 | 碳青霉烯耐药基因检测试剂盒（实时荧光PCR法） | 化学药物用药指导的基因检测
77 | 试剂类 | 马铃薯葡萄糖琼脂培养基 | 微生物实验室开展真菌培养
81 | 危化品类 | 二甲苯 | 大包装，≥5L
82 | 危化品类 | 无水乙醇
83 | 试剂类 | 幽门螺杆菌23S rRNA基因突变检测试剂盒(PCR-荧光探针法） | 幽门螺杆菌克拉霉素耐药基因突变检测
84 | 试剂类 | 抗ALK(D5F3)兔单克隆抗体试剂(免疫组织化学法) | 三类有证试剂
85 | 试剂类 | DAB染色增强液 | 需与84、87、88项配套使用
86 | 试剂类 | DAB染色液 | 需与84、87、88项配套使用
87 | 试剂类 | 抗PD-L1抗体检测试剂(免疫组织化学法) | 三类有证试剂，适用于尿路上皮癌的伴随诊断
88 | 试剂类 | 抗PD-L1抗体试剂(免疫组织化学法) | 三类有证试剂，适用于非小细胞肺癌的伴随诊断
89 | 耗材类 | 一次性使用肺结节定位针 | 适用于肺切除手术的术前定位
90 | 耗材类 | 一次性使用无菌保护罩 | 适用于手术间无影灯手柄外部
92 | 耗材类 | 鼻胃管 | 儿童型，留置时间大于42天
93 | 耗材类 | 气管套管 | 重复使用（金属），适用于婴幼儿及儿童康复患儿（0-14周岁）
94 | 敷料类 | 脂质水胶体硫酸银敷料 | 片状，规格（10-12）*（10-12）cm