## sheet1
浙江省中医院2023年上半年度新增医用耗材采购目录
序号 | 类别 | 采购目录 | 用途
1 | 耗材类 | 一次性测量电极导管 | 与便携式PH值和阻抗检测仪配套使用。
2 | 耗材类 | 胃黏膜创面保护胶 | 保护创面，促进愈合。
| 耗材类 | 食管肠道黏膜创面保护胶
3 | 耗材类 | 椎动脉雷帕霉素靶向洗脱支架系统 | 适用于症状性椎动脉颅外段狭窄的治疗。
4 | 耗材类 | 颅内药物洗脱支架系统 | 适用于颅内动脉狭窄，椎动脉狭窄的治疗。
5 | 耗材类 | 植入式心脏起搏器 | 单腔起搏器，3.0T磁共振兼容，不受体位限制。
6 | 耗材类 | 植入式心脏起搏器 | 双腔起搏器，3.0T磁共振兼容，不受体位限制。
7 | 耗材类 | 植入式心律转复除颤器 | 3.0T磁共振兼容，双腔ICD。
8 | 耗材类 | 植入式除颤电极导线 | 配套序号7除颤器使用。
9 | 耗材类 | 植入式心律转复除颤器 | 3.0T磁共振兼容，单腔ICD。
10 | 耗材类 | 植入式心脏再同步治疗心律转复除颤器 | 3.0T磁共振兼容CRT。
11 | 耗材类 | 自固化磷酸钙人工骨
12 | 耗材类 | 齿状臂记忆环抱内固定器 | 适用于骨折断端的固定。
13 | 耗材类 | 吻合器加固修补片 | 配合吻合器使用加固胃肠吻合。
14 | 耗材类 | 生物疝修补补片 | 适用于局部晚期直肠癌、复发直肠癌、低位直肠癌、盆腔脏器联合切除等手术。
15 | 耗材类 | 软组织修补片 | 适用于食管裂孔疝需行腹腔镜下食管裂孔疝修补术。
16 | 耗材类 | 创口贴 | 防粘连疤痕贴。
17 | 耗材类 | 氧化电位水创面液体敷料 | 抗菌液体敷料。
18 | 耗材类 | 医用复合敷料 | 适用于I度或浅Ⅱ度的烧烫伤创面的护理、浅表性创面、手术后缝合创面、擦伤、切割创面。
19 | 耗材类 | 外周血栓抽吸导管 | 适用于下肢动脉、静脉、肾动脉、肠系膜动脉及肺动脉栓塞的血栓介入手术，去除外周血管系统中的血栓。
20 | 耗材类 | 引流袋系统 | 适用于慢性溃疡、糖尿病足、骨髓炎、术后切口不愈合、窦道等慢性创面。
21 | 耗材类 | 液体伤口敷料 | 主要针对糖尿病足创面及其他慢性创面。
22 | 耗材类 | 医用创面液体敷料 | 适用于慢性溃疡，压疮、糖尿病足等慢性溃疡清创术，烧伤冲洗清创、烧伤换药等。
23 | 耗材类 | 一次性多通道单孔腔镜穿刺器 | 适用于开展减孔腹腔镜、单孔腹腔镜手术。
24 | 耗材类 | 脑脊液分流管及附件 | 直型导管接头，配套美敦力品牌的腹腔端导管及脑室端导管使用。
25 | 耗材类 | 一次性使用双极电极 | 配套SM10电切镜系统使用。
26 | 耗材类 | 一体式双通道膀胱镜导管 | 双通道操作，膀胱镜通道与手术器械于一体。
27 | 耗材类 | 外生殖器术后保护罩 | 适用于包皮过长，部分阴茎手术。
28 | 耗材类 | 人工海绵体及配件 | 适用于治疗慢性、器质性男性勃起功能障碍。
29 | 耗材类 | 乳腺组织标记定位针 | 有助于乳腺靶病灶的影像引导下精确定位，提高术中病灶完整切除的的精准性。
30 | 耗材类 | 一次性使用电子宫腔成像导管 | 适用于经宫颈子宫内膜息肉切除术、经宫颈宫腔粘连切除术、经宫颈子宫纵膈切除术、经宫颈子宫肌瘤切除术、宫腔镜残留胎盘切除术、经宫颈子宫壁活检术、经宫颈宫腔异物取出术。
31 | 耗材类 | 壳聚糖宫颈膜 | 适用于宫颈炎治疗、宫颈手术/物理术后创面治疗、各种机械性损伤后创面止血修复及阴道炎联合治疗。
32 | 耗材类 | 一次性使用宫颈扩张器（宫颈扩张用模具） | 适用于妇产科临床手术检查及分娩过程中的子宫颈管扩张，高分子材料吸水膨胀。
33 | 耗材类 | 高频电凝手术器械 | 适用于各种宫腔镜手术，配套STORZ器械使用。
34 | 耗材类 | 醋酸纤维医用抗粘敷料 | 纤维敷料。
35 | 耗材类 | 人工耳蜗植入体 | 适用于全年龄双耳极重度、部分重度感音神经性耳聋患者治疗。
36 | 耗材类 | 一次性使用胃管 | 适用于胃肠营养和胃肠引流。
37 | 耗材类 | 一次性使用心电电极 | 与磁共振兼容。
38 | 耗材类 | 外周编织型支架系统 | 用于治疗下肢大关节病变或顽固性狭窄。
39 | 耗材类 | 镍钛合金支架系统 | 适用于主动脉狭窄和夹层、腔静脉综合征、腔静脉闭塞、1A和1B型腔内覆膜支架内漏的治疗。
40 | 耗材类 | 分支型主动脉覆膜支架及输送系统 | 适用于累及到左锁骨下动脉的降主动脉夹层和需要将覆膜支架锚定在左颈总动脉和左锁骨下动脉区域的降主动脉夹层。
41 | 耗材类 | 分叉型大动脉覆膜支架及输送系统 | 适用于近端瘤颈长度大于15mm的肾下型腹主动脉瘤，一体式。
42 | 耗材类 | 髂动脉分叉支架系统 | 适用于腹主动脉瘤修复过程中, 保留髂内动脉的重建, 无需体外预开窗。
43 | 耗材类 | 腹主动脉覆膜血管内支架系统 | 适用于腹主动脉瘤，胸主动脉瘤,胸主动脉夹层,髂动脉瘤。
| 耗材类 | 胸主动脉覆膜血管内支架系统
| 耗材类 | 亲水涂层导引鞘
44 | 耗材类 | 漂浮微导管 | 脑、脊髓血管畸形介入治疗，注射胶情况下使用。
45 | 耗材类 | 血栓抽吸导管 | 适用于外周动脉、包括内脏动脉、静脉、肺动脉血栓栓塞性疾病。
46 | 耗材类 | TIPS覆膜支架系统 | 适用于初始和修复治疗门静脉高血压及其并发症，如静脉曲张、胃病、顽固性腹水和肝性胸水。
47 | 耗材类 | 机械解脱弹簧圈 | 适用于较大动脉瘤、复杂动脉瘤的栓塞、急性动脉性出血动脉栓塞。
48 | 耗材类 | 经颈静脉肝内穿刺器 | 主要在肝硬化门脉高压症行TIPS治疗时使用。
49 | 耗材类 | 导管鞘组 | 主要用于EVAR，TEVAR术中器械交换需求。
50 | 耗材类 | 带止血阀导管鞘 | 主要用于大血管疾病的介入治疗中，建立穿刺通道使用，可供应9-14F导管鞘。
51 | 耗材类 | 微导管 | 适用于经导管动脉化疗栓塞，咯血、急性出血的栓塞治疗。
52 | 耗材类 | 一次性使用医用皮肤记号笔 | 一次性无菌，可以在手术台上做标记。
53 | 耗材类 | 一次性使用无菌导尿管 | 双腔导尿管，儿童使用。
54 | 耗材类 | 穴位贴敷治疗贴 | 适用于失眠、便秘、健脾胃、止咳等病症。
55 | 试剂类 | 胰岛素样生长因子结合蛋白3测定试剂盒（化学发光免疫分析法） | 配套X8免疫分析仪使用。
| 试剂类 | 胰岛素样生长因子I测定试剂盒（化学发光法）
56 | 试剂类 | 诺如病毒核酸检测试剂盒
| 试剂类 | 肠道病毒EV71/CA16/EV核酸检测试剂盒
| 试剂类 | 肠道病毒通用型核酸检测试剂盒
| 试剂类 | 肠道病毒71型核酸检测试剂盒
| 试剂类 | 柯萨奇病毒A16型核酸检测试剂盒
| 试剂类 | 核酸提取或纯化试剂
57 | 试剂类 | 肝素结合蛋白测定试剂盒（免疫荧光干式定量法） | 诊断早期脓毒血症指标，配套FIG-M6G中翰盛泰干式荧光免疫分析仪使用。
58 | 试剂类 | 血管紧张素II检测试剂盒(磁微粒化学发光法) | 用于高血压五项检测，配套A2000 plus全自动化学发光测定仪使用。
| 试剂类 | 肾素检测试剂盒(磁微粒化学发光法)
| 试剂类 | 醛固酮检测试剂盒(磁微粒化学发光法)
| 试剂类 | 人皮质醇检测试剂盒(磁微粒化学发光法)
| 试剂类 | 促肾上腺皮质激素检测试剂盒(磁微粒化学发光法)
59 | 试剂类 | 过氧化物酶染色液（POX）（氧化WG-KI法） | 主要辅助血液疾病诊断，特别是恶性血液病类型诊断与鉴别诊断。
| 试剂类 | 糖原染色液(PAS)
| 试剂类 | 铁染色液
| 试剂类 | 氯醋酸AS-D萘酚酯酶染色液(AS-DCE)
| 试剂类 | 酸性α-醋酸萘酚酯酶染色液(ANAE)
60 | 试剂类 | 阴道分泌物分析试纸条（干化学法） | 配套全自动仪器使用。
| 试剂类 | 有形成分分析用层流液
| 试剂类 | 细胞保存液
| 试剂类 | 阴道分泌物有形成分染色液
| 试剂类 | 妇科分泌物分析系统用清洗液
| 试剂类 | 有形成分分析质控液 （阳性）
| 试剂类 | 有形成分分析质控液 （阴性）
| 试剂类 | 有形成分分析校准液
| 试剂类 | 有形成分分析聚焦液
| 试剂类 | 阴道分泌物干化学分析质控物
| 试剂类 | 阴道分泌物干化学分析质控物
61 | 试剂类 | 白介素6检测试剂盒(电化学发光法) | 单独检测Human IL-6指标，配套罗氏E411全自动免疫分析仪使用。
| 试剂类 | 白介素6定标液
| 试剂类 | 多标记物质控品
62 | 试剂类 | 复合中和洗脱液 | 适用于内窥镜消毒后效果监测，冲洗采样。
63 | 试剂类 | 程序性死亡蛋白-1检测试剂盒（免疫荧光法） | 用于检测人体血液中T淋巴细胞膜表面蛋白程序性死亡蛋白-1的表达。
64 | 试剂类 | HLA-B27基因分型测定试剂盒（PCR-SSP法） | HLA-B27基因亚型筛查。
65 | 试剂类 | 基质金属蛋白酶3（MMP-3）检测试剂盒（磁微粒化学发光法） | 检测类风湿关节炎的特异性抗体，配套携光生物技术全自动化学发光测定仪使用。
66 | 试剂类 | R2A琼脂培养基 | 用于纯化水、透析水的院感标本，微生物限度检查。
67 | 试剂类 | 军团菌琼脂培养基 | 用于痰液、体液和环境标本中军团菌的初筛分离培养。
68 | 试剂类 | 硼酸 | 作为24小时采集标本的防腐剂，危化品。
69 | 试剂类 | 抗酸染色液 | 用于病理诊断及鉴别诊断染色。
| 试剂类 | 红色复染染色液
| 试剂类 | 弹性纤维染色液
| 试剂类 | Masson三色染色液
| 试剂类 | 六胺银染色液
| 试剂类 | 粘蛋白胭脂红染色液
| 试剂类 | 阿利辛蓝-过碘酸雪夫氏染色液
| 试剂类 | 刚果红染色液
| 试剂类 | 网状纤维染色液
| 试剂类 | 铁染色液
70 | 试剂类 | 双色荧光染色液
71 | 试剂类 | 细胞代谢异常检测试剂盒 | 尿液细胞代谢异常检测。
72 | 消毒品类 | 葡清牌专用手消毒液 | 肠道病毒专用手消剂。