## 封面
浙江省中医院制剂中心基础装修改造工程
参 考 预 算 书
| 结算价(小写): |  |  | 766498
|  | (大写): |  | 766498 |  |  | 元整
| 发包人: |  |  | 承包人: |  | 工程造价咨询人:
|  | (单位盖章) |  |  | (单位盖章) |  | (单位资质专用章)
| 法定代表人或其授权人: |  |  |  | 法定代表人或其授权人:
|  |  | (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价人员签字盖专用章)
| 编 制 人: |  |  |  | 复 核 人:
|  |  | (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
| 编 制 日 期: |  | 年 月 日 |  | 复 核 时 间: | 年 月 日

## 浙江省中医院制剂中心基础装修改造工程汇总表
单位工程报价汇总表
工程名称:浙江省中医院制剂中心基础装修改造工程预算书
序号 | 内容 | 金额(元) | 备注
一 | 浙江省中医院制剂中心基础装修改造工程 | 531349.01
1 | 分部分项工程量清单 | 483503.93
2 | 措施项目清单 | 540.31
3 | 其他项目清单
4 | 规费 | 30171.12
5 | 计税不计费
6 | 不计税不计费
7 | 税金 | 46279.38
8 | 下浮5.2% | 29145.73
9 | 总报价 | 531349.01
二 | 浙江中医药大学16号楼三楼（301-303）实验室改造工程 | 235149.049
1 | 分部分项工程量清单 | 188091.9
2 | 措施项目清单 | 25907.54
3 | 其他项目清单
4 | 规费 | 13567.09
5 | 计税不计费 | 20480.99
6 | 不计税不计费
7 | 税金
8 | 下浮5.2% | 12898.471
9 | 总报价 | 235149.049
三 | 合计 | 766498.059
总报价(大写):柒拾陆万陆仟肆佰玖拾捌元整
投标人：（盖章）

## 浙江省中医院制剂中心基础装修改造工程分部分项
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:浙江省中医院制剂中心基础装修改造工程 | [8 empty] | 第1页 共12页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
| 1 | 室外墙上下水管接到下水 井盖处 |  |  |  |  | 1275.90 | 17.79 | 2.46 | 3.06
1 | 01B001 | 混凝土地坪凿除及恢复、垃圾外运 | 混凝土地坪凿除及恢复 | 项 | 1 | 1200.00 | 1200.00
2 | 031001002002 | 钢管 | DN32室外钢管，红丹防锈漆2遍 | m | 3 | 25.30 | 75.90 | 17.79 | 2.46 | 3.06
| 2 | 现有的超临界房间按照会 议室标准改建， 加装空调 |  |  |  |  | 52383.16 | 10681.00 | 16.50 | 1620.56
3 | 011605001003 | 平面块料拆除 | 原地面花岗岩及基层凿除 | m2 | 38 | 20.76 | 788.88 | 642.58 |  | 97.28
4 | 011102003001 | 块料楼地面 | 地面800*800仿古砖铺贴，含勾缝，基层 | m2 | 38 | 163.44 | 6210.72 | 1724.44 | 15.20 | 263.72
5 | 011207001002 | 墙面装饰板 | 1、附墙木龙骨基层 断面20cm2以内 平均中距30cm以内 2、墙面阻燃板基层 3、竹木纤维碳晶板墙面安装 | m2 | 86.2 | 269.20 | 23205.04 | 5967.63 |  | 904.24
6 | 011302001006 | 吊顶天棚 | 1、轻钢龙骨（U50型）吊顶 平面 2、600*600铝扣板吊顶 | m2 | 35 | 134.14 | 4694.90 | 995.75 |  | 150.85
7 | 011105006003 | 金属踢脚线 | 阻燃板基层 不锈钢踢脚线 | m | 24 | 31.39 | 753.36 | 119.04 |  | 18.00
8 | 01B002 | 茶水台定制2000*600*800（含水池、龙头、下水配件） | 茶水台定制2000*600*800（含水池、龙头、下水配件） | 只 | 1 | 4000.00 | 4000.00
9 | 01B003 | 建筑垃圾外运 | 建筑垃圾外运 | 车 | 3 | 760.00 | 2280.00
10 | 01B004 | 零星水管等维修 | 零星水管等维修:1、给排水改造2、彩钢板切割及加固等 | 项 | 1 | 4000.00 | 4000.00
11 | 030404017006 | 配电箱 | 1.名称:15路空开箱安装 | 台 | 1 | 2246.34 | 2246.34 | 181.20 |  | 27.47
12 | 030411004020 | 配线 | 1.名称:BV4.0电线管内穿线 | m | 40 | 3.85 | 154.00 | 25.20 |  | 4.00
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:浙江省中医院制剂中心基础装修改造工程 | [8 empty] | 第2页 共12页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
13 | 030411004021 | 配线 | 1.名称:BVR4.0电线管内穿线 | m | 20 | 4.17 | 83.40 | 12.60 |  | 2.00
14 | 030411004022 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.规格:BV2.5 | m | 200 | 2.85 | 570.00 | 136.00 |  | 20.00
15 | 030411004023 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.规格:BVR2.5 | m | 100 | 3.03 | 303.00 | 68.00 |  | 10.00
16 | 030408001005 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆敷设 2.规格:YJV-5*6 | m | 26 | 26.67 | 693.42 | 61.88 | 1.30 | 9.62
17 | 030408006005 | 电力电缆头 | 户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头(1kV以下截面mm2以下)35 10mm2及以下，铜芯，三芯及以上 | 个 | 2 | 26.83 | 53.66 | 19.38 |  | 2.94
18 | 030411001007 | 配管 | 1.名称:Φ25PVC阻燃管吊顶内预埋 | m | 100 | 8.10 | 810.00 | 467.00 |  | 71.00
19 | 030411006007 | 接线盒 | 1.名称:86型暗盒安装 | 个 | 10 | 6.44 | 64.40 | 31.10 |  | 4.70
20 | 030404035008 | 插座 | 1.名称:86型开关、插座安装 | 个 | 10 | 19.80 | 198.00 | 87.30 |  | 13.20
21 | 030412005007 | 荧光灯 | 1.名称:600×600LED平板灯安装 | 套 | 6 | 212.34 | 1274.04 | 141.90 |  | 21.54
| 3 | 一号提取间墙面瓷砖、 泵 房、 地面整体需要清洁 |  |  |  |  | 5900.00
22 | 01B005 | 原墙面瓷砖清洗 | 1.原墙面瓷砖清洗 | m2 | 260 | 15.00 | 3900.00
23 | 01B006 | 成本保护 | 成本保护 | 项 | 1 | 2000.00 | 2000.00
| 4 | 除锅炉房外的防盗门统一 更换， 并且上部加装雨棚 |  |  |  |  | 39151.45 | 1438.13 | 6.37 | 219.04
24 | 010802004002 | 防盗门 | 钢板防盗门安装 | m2 | 24.5 | 896.01 | 21952.25 | 871.22 | 6.37 | 133.04
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:浙江省中医院制剂中心基础装修改造工程 | [8 empty] | 第3页 共12页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
25 | 011210003002 | 玻璃雨棚 | 钢架结构6+6夹胶钢化玻璃安装 | m2 | 7.2 | 1352.88 | 9740.74 | 235.94 |  | 35.78
26 | 010607003002 | 成品雨蓬 | 不锈钢雨棚制作安装 | m2 | 17.8 | 340.00 | 6052.00
27 | 011610002002 | 金属门窗拆除 | 原防盗门拆除 | m2 | 16.2 | 25.09 | 406.46 | 330.97 |  | 50.22
28 | 03B001 | 建筑垃圾清理外运 | 建筑垃圾清理外运 | 项 | 1 | 1000.00 | 1000.00
| 5 | 消毒室墙面脏污， 需全面 粉刷； 地面与墙面及顶面 与墙面缝隙修整、 整平 |  |  |  |  | 10979.00 | 3269.49 |  | 495.16
29 | 011405001014 | 金属面油漆 | 1、金属面打磨清理 2、金属面刷环氧富锌防锈漆 一遍 3、金属面刷氟碳漆 ~遍数3 | m2 | 96.6 | 61.62 | 5952.49 | 3004.26 |  | 454.99
30 | 011502001005 | 金属装饰线 | 铝合金50内圆安装 | m | 48.4 | 41.87 | 2026.51 | 265.23 |  | 40.17
31 | 01B007 | 卫生清理、操作架搭拆、其他零星维修 | 卫生清理、操作架搭拆 | 项 | 1 | 3000.00 | 3000.00
| 6 | 干燥室防盗门脏污， 需粉 刷 |  |  |  |  | 2127.91 | 1067.51 | 7.71 | 162.86
32 | 011405001015 | 金属面油漆 | 1、金属面打磨清理 2、金属面刷环氧富锌防锈漆 一遍 3、金属面刷氟碳漆 ~遍数3 | m2 | 24.48 | 61.62 | 1508.46 | 761.33 |  | 115.30
33 | 011106004004 | 地坪漆 | 楼地面打磨处理；地面刷耐磨漆 ~三遍 | m2 | 6.48 | 61.14 | 396.19 | 287.19 | 7.71 | 44.71
34 | 011606001001 | 楼地面龙骨及饰面拆除 | 塑胶地面拆除 | m2 | 6.48 | 3.59 | 23.26 | 18.99 |  | 2.85
35 | 01B043 | 成品保护、卫生清理、建筑垃圾外运 | 成品保护、卫生清理、建筑垃圾外运 | 项 | 1 | 200.00 | 200.00
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:浙江省中医院制剂中心基础装修改造工程 | [8 empty] | 第4页 共12页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
| 7 | 中药提取室门、 洗手台、 桌面等脏污， 需粉刷、 改 造 |  |  |  |  | 18045.08 | 4967.60 |  | 752.52
36 | 011405001016 | 金属面油漆 | 1、金属面打磨清理 2、金属面刷环氧富锌防锈漆 一遍 3、金属面刷氟碳漆 ~遍数3 | m2 | 136 | 61.62 | 8380.32 | 4229.60 |  | 640.56
37 | 01B044 | 洗手台 | 人造石台面； 不锈钢台盆、支架； 不锈钢厨房龙头 | 套 | 1 | 2000.00 | 2000.00
38 | 01B009 | 原墙面瓷砖清洗 | 1.原墙面瓷砖清洗 | m2 | 120 | 15.00 | 1800.00
39 | 011401001002 | 木门油漆 | 原防火门油漆 | m2 | 18 | 67.82 | 1220.76 | 738.00 |  | 111.96
40 | 01B010 | 防火门闭门器安装 | 1.防火门闭门器安装 | 个 | 4 | 161.00 | 644.00
41 | 01B011 | 零星拆除、修补、设备保护、防火门修补、彩钢板生锈处理卫生清理脚手架搭拆 | 零星拆除、修补、设备保护、防火门修补、彩钢板生锈处理卫生清理脚手架搭拆 | 项 | 1 | 4000.00 | 4000.00
| 8 | 提取间、 仓库等房间纱窗 更换， 外排风机更换 |  |  |  |  | 5884.54 | 1008.62 | 66.97 | 163.01
42 | 010807004001 | 金属纱窗 | 铝合金隐形纱窗扇安装 | m2 | 8.8 | 178.99 | 1575.11 | 136.14 |  | 20.59
43 | 030108001001 | 离心式通风机 | 离心式通(引)风机 | 台 | 1 | 2309.43 | 2309.43 | 872.48 | 66.97 | 142.42
44 | 01B012 | 零星拆除、修补、设备保护、防火门修补、彩钢板生锈处理卫生清理脚手架搭拆 | 零星拆除、修补、设备保护、防火门修补、彩钢板生锈处理卫生清理脚手架搭拆 | 项 | 1 | 2000.00 | 2000.00
| 9 | 空调机房更换门， 并且加 装门禁指纹锁， 内部墙面 粉刷乳胶漆， 加装排风扇 |  |  |  |  | 23182.92 | 7370.37 | 267.88 | 1158.23
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:浙江省中医院制剂中心基础装修改造工程 | [8 empty] | 第5页 共12页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
45 | 030108001002 | 离心式通风机 | 离心式通(引)风机 | 台 | 4 | 2309.43 | 9237.72 | 3489.92 | 267.88 | 569.68
46 | 010802004003 | 防盗门 | 1、钢制防盗门； 2、智能门锁； | 樘 | 1 | 3870.00 | 3870.00
47 | 011608002001 | 铲除涂料面 | 抹灰面铲涂料 | m2 | 140.8 | 8.24 | 1160.19 | 943.36 |  | 143.62
48 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 抹灰面批刮腻子2遍；墙、柱、天棚面刷乳胶漆3遍； | m2 | 140.8 | 42.01 | 5915.01 | 2937.09 |  | 444.93
49 | 01B013 | 建筑垃圾清理、外运、操作架搭拆 | 建筑垃圾清理、外运、成品保护、操作架搭拆 | 项 | 1 | 3000.00 | 3000.00
| 10 | 打粉间地面斑驳、 颜色不 同一， 需要重新粉刷 |  |  |  |  | 1518.11 | 1100.47 | 29.55 | 171.33
50 | 011106004001 | 地坪漆 | 楼地面打磨处理；地面刷耐磨漆 ~三遍 | m2 | 24.83 | 61.14 | 1518.11 | 1100.47 | 29.55 | 171.33
| 11 | 简易房加固 |  |  |  |  | 99581.40 | 10784.39 | 261.73 | 1675.32
51 | 011606002002 | 墙柱面龙骨及饰面拆除 | 原彩钢板墙及顶拆除 | m2 | 275.5 | 10.81 | 2978.16 | 2424.40 |  | 369.17
52 |  | 原钢架结构加固及油漆 | 原钢架结构加固及油漆 | 项 | 1 | 15000.00 | 15000.00
53 | 011210002005 | 金属隔断 | 50厚彩钢夹心板墙板安装（含辅材、配件） | m2 | 149.5 | 247.04 | 36932.48 | 3254.62 | 142.03 | 514.28
54 | 011302001008 | 吊顶天棚 | 100厚彩钢屋面板安装 | m2 | 126 | 252.03 | 31755.78 | 2511.18 | 119.70 | 399.42
55 | 010802002005 | 彩板门 | 50厚彩钢成品子母门安装 | 樘 | 1 | 2234.86 | 2234.86 | 78.33 |  | 11.87
56 | 030412005008 | 荧光灯 | 1.名称:1200双管LED净化日光灯安装 | 套 | 16 | 190.47 | 3047.52 | 351.36 |  | 53.28
57 | 030411006008 | 接线盒 | 1.名称:86型明盒墙体固定 | 个 | 30 | 6.44 | 193.20 | 93.30 |  | 14.10
58 | 030404035009 | 插座 | 1.名称:86型开关、插座安装 | 个 | 30 | 21.13 | 633.90 | 293.10 |  | 44.40
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:浙江省中医院制剂中心基础装修改造工程 | [8 empty] | 第6页 共12页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
59 | 030411002004 | 线槽 | 1.名称:20×25PVC阻燃线槽墙体固定 | m | 90 | 13.90 | 1251.00 | 575.10 |  | 87.30
60 | 030411001008 | 配管 | 1.名称:Φ25PVC阻燃管吊顶内预埋 | m | 150 | 8.10 | 1215.00 | 700.50 |  | 106.50
61 | 030411004024 | 配线 | 1.名称:BV4.0电线管内穿线 | m | 100 | 3.85 | 385.00 | 63.00 |  | 10.00
62 | 030411004025 | 配线 | 1.名称:BVR4.0电线管内穿线 | m | 50 | 4.17 | 208.50 | 31.50 |  | 5.00
63 | 030411004026 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.规格:BV2.5 | m | 400 | 2.85 | 1140.00 | 272.00 |  | 40.00
64 | 030411004027 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.规格:BVR2.5 | m | 200 | 3.03 | 606.00 | 136.00 |  | 20.00
65 | 03B002 | 原电箱整理配件更换、场地清理、垃圾外运 | 1.原电箱整理配件更换、场地清理、垃圾外运 | 项 | 1 | 2000.00 | 2000.00
| 12 | 一楼四周水泥台阶重新铺 设 |  |  |  |  | 14990.38 | 2161.14 | 294.45 | 372.16
66 | 010507007003 | 其他构件 | 花岗石台阶混凝土浇筑C30 | m3 | 5.8 | 715.98 | 4152.68 | 1028.63 | 3.71 | 156.48
67 | 040203008003 | 块料面层 | 20厚芝麻白花岗石火烧板铺贴 | m2 | 26.9 | 266.16 | 7159.70 | 865.10 | 6.73 | 132.08
68 | 011602001003 | 混凝土构件拆除 | 无筋混凝土基础拆除 | m3 | 3.8 | 178.42 | 678.00 | 267.41 | 284.01 | 83.60
69 | 01B014 | 建筑垃圾清理外运 | 建筑垃圾清理外运 | 项 | 1 | 3000.00 | 3000.00
| 13 | 洁净区内喷雾干燥室墙洞 修复， 粉刷油漆， 地坪漆 铺设。 原门封闭与洁净室 隔开， 从侧面开门， 将此 房间改为示教室 |  |  |  |  | 38243.60 | 17644.97 | 221.29 | 2707.22
70 | 01B018 | 洁净墙洞口修复 | 洁净墙洞口修复 | 项 | 1 | 500.00 | 500.00
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:浙江省中医院制剂中心基础装修改造工程 | [8 empty] | 第7页 共12页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
71 | 011405001018 | 金属面油漆 | 1、金属面打磨清理 2、金属面刷环氧富锌防锈漆 一遍 3、金属面刷氟碳漆 ~遍数3 | m2 | 300.12 | 61.62 | 18493.39 | 9333.73 |  | 1413.57
72 | 011106004002 | 地坪漆 | 楼地面打磨处理；地面刷耐磨漆 ~三遍 | m2 | 185.96 | 61.14 | 11369.59 | 8241.75 | 221.29 | 1283.12
73 | 01B019 | 原门洞封堵 | 原门洞封堵 | 项 | 1 | 1000.00 | 1000.00
74 | 010802002006 | 彩板门 | 50厚彩钢成品子母门安装 | 樘 | 1 | 1880.62 | 1880.62 | 69.49 |  | 10.53
75 | 01B020 | 其他装修改造 | 室内插座、灯具照片、线路改造等 | 项 | 1 | 5000.00 | 5000.00
| 14 | 洁净区内胶囊套装室墙面 插座按装， 胶囊套装机刷 油漆 |  |  |  |  | 4505.10 | 1406.80 |  | 214.70
76 | 030411006009 | 接线盒 | 1.名称:86型明盒墙体固定 | 个 | 10 | 6.44 | 64.40 | 31.10 |  | 4.70
77 | 030404035010 | 插座 | 1.名称:86型开关、插座安装 | 个 | 10 | 21.13 | 211.30 | 97.70 |  | 14.80
78 | 030411001009 | 配管 | 1.名称:Φ25PVC阻燃管吊顶内预埋 | m | 100 | 8.10 | 810.00 | 467.00 |  | 71.00
79 | 030411004028 | 配线 | 1.名称:BV4.0电线管内穿线 | m | 200 | 3.85 | 770.00 | 126.00 |  | 20.00
80 | 030411004029 | 配线 | 1.名称:BVR4.0电线管内穿线 | m | 100 | 4.17 | 417.00 | 63.00 |  | 10.00
81 | 011405001019 | 金属面油漆 | 1、金属面打磨清理 2、金属面刷环氧富锌防锈漆 一遍 3、金属面刷氟碳漆 ~遍数3 | m2 | 20 | 61.62 | 1232.40 | 622.00 |  | 94.20
82 | 01B021 | 吊顶高处作业、净化板竖向开孔 | 吊顶高处作业、净化板竖向开孔 | 项 | 1 | 1000.00 | 1000.00
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:浙江省中医院制剂中心基础装修改造工程 | [8 empty] | 第8页 共12页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
| 15 | 洁净区内与非洁净区相连 接的两扇门封堵 |  |  |  |  | 1000.00
83 | 01B022 | 门洞封堵 | 门洞封堵 | 项 | 1 | 1000.00 | 1000.00
| 16 | 二楼洁净室内部墙面要求 光滑、 平整， 有胶带痕迹 的地方铲除， 回风口扩大 |  |  |  |  | 4418.60 | 117.00 | 0.60 | 17.85
84 | 01B023 | 墙面、顶棚除胶处理 | 墙面、顶棚除胶处理、地坪保护、卫生清理垃圾外运 | 项 | 1 | 2000.00 | 2000.00
85 | 030703011002 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称:铝制回风口安装加过滤网 | 个 | 5 | 433.72 | 2168.60 | 117.00 | 0.60 | 17.85
86 | 011615001004 | 开孔（打洞） | 机具开孔 | 个 | 5 | 50.00 | 250.00
| 17 | 二楼制剂室走廊地面斑 驳、 破损， 需重新粉刷、 修整 |  |  |  |  | 8400.64 | 6089.57 | 163.51 | 948.06
87 | 011106004003 | 地坪漆 | 楼地面打磨处理；地面刷耐磨漆 ~三遍 | m2 | 137.4 | 61.14 | 8400.64 | 6089.57 | 163.51 | 948.06
| 18 | 二号提取间外面不锈钢 楼梯加固 |  |  |  |  | 6725.12 | 831.38 | 153.33 | 149.30
88 | 01B024 | 原室外楼梯加固及油漆 | 原室外楼梯加固及油漆、照明灯具更换 | 项 | 1 | 3000.00 | 3000.00
89 | 011503001002 | 金属扶手、栏杆、栏板 | 室外楼梯不锈钢扶手安装 | m | 11.2 | 332.60 | 3725.12 | 831.38 | 153.33 | 149.30
| 19 | 洁净区： 窗户内封的窗台 需清洁 |  |  |  |  | 400.00
90 | 01B025 | 窗户内封的窗台 需清洁 | 固定玻璃窗拆除、窗台板清洁 | 项 | 1 | 400.00 | 400.00
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:浙江省中医院制剂中心基础装修改造工程 | [8 empty] | 第9页 共12页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
| 20 | 破损传递窗的更换与维 修 |  |  |  |  | 6400.00
91 | 01B030 | 传递箱更换 | 304不锈钢传递箱更换 | 套 | 2 | 3200.00 | 6400.00
| 21 | 二楼固体洁净区内的空 开箱更换成防爆、 防尘空 开箱 ， 开关换成防爆开 关 |  |  |  |  | 9611.96 | 920.20 |  | 139.48
92 | 030404017007 | 配电箱 | 1.名称:空开箱更换(防尘) | 台 | 4 | 2246.34 | 8985.36 | 724.80 |  | 109.88
93 | 030404035011 | 插座 | 1.名称:86型防尘插座安装 | 个 | 20 | 31.33 | 626.60 | 195.40 |  | 29.60
| 22 | 制水间地面防漏处理 |  |  |  |  | 13500.00
94 | 01B026 | 制水间地面不锈钢板铺设焊接 | 制水间地面不锈钢板铺设焊接（含下水制作） | 项 | 1 | 8500.00 | 8500.00
95 | 01B027 | 原房间内实验台、设备等拆除 | 1.原房间内实验台、设备等拆除 | 项 | 1 | 3000.00 | 3000.00
96 | 01B028 | 杂物垃圾外运 | 1.杂物垃圾外运处置 | 项 | 1 | 2000.00 | 2000.00
| 23 | 北面楼梯间墙面油漆， 通 往天台的的天窗改为液 压杆 |  |  |  |  | 40181.85 | 16244.09 |  | 2460.90
97 | 011403001002 | 木扶手油漆 | 南北楼梯木扶手刷聚脂混漆 磨退~五遍 | m | 30 | 20.65 | 619.50 | 456.00 |  | 69.00
98 | 011405001020 | 金属面油漆 | 北楼梯铁栏栅氟碳漆、锅炉房油漆涂刷 | m2 | 30 | 49.02 | 1470.60 | 658.20 |  | 99.90
99 | 011405001021 | 金属面油漆 | 1、金属面打磨清理 2、金属面刷环氧富锌防锈漆 一遍 3、金属面刷氟碳漆 ~遍数3 | m2 | 50 | 61.62 | 3081.00 | 1555.00 |  | 235.50
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:浙江省中医院制剂中心基础装修改造工程 | [8 empty] | 第10页 共12页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
100 | 011302001009 | 吊顶天棚 | 1、北楼梯轻钢龙骨（U50型）吊顶 平面 2、北楼梯300*600铝扣板吊顶 | m2 | 15.3 | 171.10 | 2617.83 | 435.29 |  | 65.94
101 | 011604003004 | 天棚抹灰面拆除 | 北楼梯间原墙顶面抹灰面及基层铲除 | m2 | 420 | 11.34 | 4762.80 | 3880.80 |  | 588.00
102 | 011407001002 | 墙面喷刷涂料 | 1、抹灰面批刮腻子（满刮两遍） 2、墙面乳胶漆涂刷三遍（净味五合一） | m2 | 420 | 42.01 | 17644.20 | 8761.20 |  | 1327.20
103 | 011405001022 | 金属面油漆 | 屋顶钢爬梯氟碳漆涂刷 | m2 | 16 | 61.62 | 985.92 | 497.60 |  | 75.36
104 | 01B031 | 屋顶上人孔不锈钢罩制作安装 | 屋顶上人孔盖制作、安装（含液压杆、不锈钢板及配件） | 套 | 1 | 3000.00 | 3000.00
105 | 01B032 | 卫生清理及场地保护 | 卫生清理及场地保护 | 项 | 1 | 1600.00 | 1600.00
106 | 01B033 | 垃圾外运 | 垃圾外运 | 项 | 1 | 2400.00 | 2400.00
107 | 01B040 | 操作架搭拆 | 操作架搭拆 | 项 | 1 | 2000.00 | 2000.00
| 24 | 成品仓库（314） ： 墙面 重新粉刷 |  |  |  |  | 7935.50 | 3913.00 |  | 592.80
108 | 011407001003 | 墙面喷刷涂料 | 1、抹灰面批刮腻子（满刮两遍） 2、墙面乳胶漆涂刷三遍（净味五合一） | m2 | 130 | 42.01 | 5461.30 | 2711.80 |  | 410.80
109 | 011604003005 | 天棚抹灰面拆除 | 北楼梯间原墙顶面抹灰面及基层铲除 | m2 | 130 | 11.34 | 1474.20 | 1201.20 |  | 182.00
110 | 01B042 | 成品保护、操作架搭拆、卫生清理 | 成品保护、操作架搭拆、卫生清理 | 项 | 1 | 1000.00 | 1000.00
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:浙江省中医院制剂中心基础装修改造工程 | [8 empty] | 第11页 共12页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
| 25 | 三楼中药仓库（304） 、 西药仓库（305） ： 水池 拆除， 墙面粉刷， 加装货 架； 西药仓库（305） 隔 一间带排风功能的操作 间 |  |  |  |  | 59510.07 | 12313.75 | 149.52 | 1891.69
111 | 010605002002 | 钢板墙板 | 通风柜处50厚洁净板隔墙安装 | m2 | 24 | 247.04 | 5928.96 | 522.48 | 22.80 | 82.56
112 | 011502001006 | 金属装饰线 | 铝合金50内圆安装 | m | 48.2 | 41.87 | 2018.13 | 264.14 |  | 40.01
113 | 010802002007 | 彩板门 | 50厚彩钢板洁净门安装 | 樘 | 1 | 1880.62 | 1880.62 | 69.49 |  | 10.53
114 | 011502001007 | 金属装饰线 | 100*100铝合金包角 | m | 3 | 74.52 | 223.56 | 21.54 |  | 3.27
115 | 01B034 | 原金属面墙、顶基层修补、打磨等 | 1.原金属面墙、顶基层修补、打磨等 | m2 | 288 | 7.12 | 2050.56 | 964.80 | 126.72 | 167.04
116 | 011405001023 | 金属面油漆 | 金属面刷环氧富锌防锈漆 一遍 | m2 | 288 | 13.08 | 3767.04 | 2160.00 |  | 328.32
117 | 011405001024 | 金属面油漆 | 金属面刷氟碳漆 ~遍数3 | m2 | 288 | 49.02 | 14117.76 | 6318.72 |  | 959.04
118 | 01B035 | 场地成品保护及卫生清理 | 1.场地成品保护及卫生清理 | 项 | 1 | 2000.00 | 2000.00
119 | 01B036 | 原房间内拆除 | 1.原房间内实验台、柜子、设备等拆除 | 项 | 1 | 5000.00 | 5000.00
120 | 01B038 | 杂物及垃圾外运 | 杂物及垃圾外运处置 | 项 | 1 | 6000.00 | 6000.00
121 | 030411002005 | 线槽 | 1.名称:20×25PVC阻燃线槽墙体固定 | m | 90 | 13.90 | 1251.00 | 575.10 |  | 87.30
122 | 030411004030 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.规格:BV2.5 | m | 320 | 2.85 | 912.00 | 217.60 |  | 32.00
123 | 030411004031 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.规格:BVR2.5 | m | 160 | 3.03 | 484.80 | 108.80 |  | 16.00
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:浙江省中医院制剂中心基础装修改造工程 | [8 empty] | 第12页 共12页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
124 | 030411001010 | 配管 | 1.名称:Φ25PVC阻燃管吊顶内预埋 | m | 86 | 8.10 | 696.60 | 401.62 |  | 61.06
125 | 030411006010 | 接线盒 | 1.名称:86型明盒墙体固定 | 个 | 20 | 6.44 | 128.80 | 62.20 |  | 9.40
126 | 030404035012 | 插座 | 1.名称:86型开关、插座安装 | 个 | 20 | 21.13 | 422.60 | 195.40 |  | 29.60
127 | 030412005009 | 荧光灯 | 1.名称:1200双管LED净化日光灯安装 | 套 | 22 | 187.62 | 4127.64 | 431.86 |  | 65.56
128 | 03B003 | 通风柜安装（含墙面开孔、辅材等） | 1.通风柜安装（含墙面开孔、辅材等） | 台 | 1 | 8500.00 | 8500.00
| 26 | 三楼楼梯口伸缩门需拆 除， 有消防隐患 |  |  |  |  | 200.00
129 | 01B039 | 三楼楼梯口伸缩门拆除、墙面修补 | 三楼楼梯口伸缩门拆除、墙面修补 | 项 | 1 | 200.00 | 200.00
| 27 | 户外围栏及其地下油库 需拆除 |  |  |  |  | 7451.64 | 604.00 | 2469.62 | 465.96
130 | 01B041 | 挖掘机开挖 | 1.挖掘机开挖（油库） | 台班 | 1 | 2200.00 | 2200.00
131 | 011705001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 履带式起重机30t以内 场外运输费用 | 台次 | 1 | 5251.64 | 5251.64 | 604.00 | 2469.62 | 465.96
| 28 | 北面楼梯间墙面油漆， 通 往天台的的天窗改为液 压杆 | 与23条重复
| 29 | 复方制剂工程研究中心 建设改造尚未启动 | 见浙江中医药大学16号楼三楼（301-303）实验室改造工程预算书
合计 | [6 empty] | 483503.93 | 103951.27 | 4111.49 | 16381.21
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:单位工程-浙江中医药大学16号楼三楼（301-303）实验室改造工程 | [8 empty] | 第1页 共3页
序号 |  | 项目 编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
| 1 | 三层（301-303）实验室改造房建 |  |  |  |  | 117151.97 | 25550.43 | 21.36 | 2588.13
1 | 011609002001 | 隔断隔墙拆除 | 彩钢板隔墙拆除 | m2 | 26.6 | 17.23 | 458.32 | 397.67 |  | 40.43
2 | 011210002002 | 金属隔断 | 50厚彩钢岩棉手工板隔墙 | m2 | 40.2 | 243.56 | 9791.11 | 2165.57 |  | 219.49
3 | 010802002002 | 彩板门 | 彩钢板子母门更换 | 樘 | 3 | 2329.56 | 6988.68 | 355.83 |  | 36.12
4 | 010807008001 | 彩板窗 | 彩钢板墙8mm厚钢化玻璃铝合金框固定窗安装 | m2 | 6 | 395.33 | 2371.98 | 197.88 |  | 20.04
5 | 01B011 | 原彩钢板吊顶接缝处钢梁加固 | 1.原彩钢板吊顶接缝处钢梁加固（含钢梁、吊杆、附件等） | m | 9.5 | 320 | 3040
6 | 01B012 | 金属顶、墙面打磨清理 | 1.金属顶、墙面打磨清理 | m2 | 546 | 9.13 | 4984.98
7 | 01B013 | 50mm铝合金内框固定 | 1.50mm铝合金内框固定 | m | 58 | 36 | 2088
8 | 011405001005 | 金属面油漆 | 金属面刷环氧富锌防锈漆 一遍 | m2 | 546 | 14.44 | 7884.24 | 2975.7 |  | 300.3
9 | 011405001006 | 金属面油漆 | 金属面刷氟碳漆 ~遍数3 | m2 | 546 | 48.16 | 26295.36 | 11979.24 |  | 1212.12
10 | 011101005001 | 自流坪楼地面 | 水泥基自流平砂浆楼地面 ~厚5(mm) | m2 | 178 | 34.93 | 6217.54 | 3317.92 | 21.36 | 338.2
11 | 011103003001 | 塑料板楼地面 | 地面2.0厚地胶板铺贴 | m2 | 188 | 163.02 | 30647.76 | 3897.24 |  | 394.8
12 | 011208001001 | 柱（梁）面装饰 | 木龙骨架15阻燃板基层石膏板饰面包柱子 | m2 | 12.5 | 70.72 | 884 | 263.38 |  | 26.63
13 | 01B014 | 场地成品保护及卫生清理 | 1.场地成品保护及卫生清理 | 项 | 1 | 2000 | 2000
14 | 01B015 | 杂物及垃圾外运 | 杂物及垃圾外运处置 | 项 | 1 | 3000 | 3000
15 | 01B016 | 网络改造 | 网络改造 | 项 | 1 | 6500 | 6500
16 | 01B017 | 实验室内拆除 | 原房间内实验台、设备等拆除 | 项 | 1 | 4000 | 4000
合 计 | [6 empty] | 117151.97 | 25550.43 | 21.36 | 2588.13
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:单位工程-浙江中医药大学16号楼三楼（301-303）实验室改造工程 | [8 empty] | 第2页 共3页
序号 |  | 项目 编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
| 2 | 三层（301-303）实验室改造安装 |  |  |  |  | 70939.93 | 12950.93 | 105.76 | 2566.04
1 | 030408001002 | 电力电缆 | 1.名称:YJV4×50+1×25电缆线吊顶内预埋 | m | 90 | 160.19 | 14417.1 | 694.8 | 71.1 | 150.3
2 | 030408001003 | 电力电缆 | 1.名称:YJV5*25线缆吊顶内预埋 | m | 103 | 91.4 | 9414.2 | 245.14 | 6.18 | 49.44
3 | 030408006002 | 电力电缆头 | 户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头(1kV以下截面mm2以下)120 | 个 | 10 | 170.31 | 1703.1 | 528.5 |  | 104.2
4 | 030408006003 | 电力电缆头 | 户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头(1kV以下截面mm2以下)35 25mm2及以下，铜芯，三芯及以上 | 个 | 20 | 37.24 | 744.8 | 258.6 |  | 51
5 | 030404017002 | 配电箱 | 1.名称:600*800配电箱安装（含空开配件) | 台 | 4 | 3258.13 | 13032.52 | 724.8 |  | 142.88
6 | 030411002002 | 线槽 | 1.名称:20×25PVC阻燃线槽墙体固定 | m | 200 | 12.77 | 2554 | 1278 |  | 252
7 | 030411001003 | 配管 | 1.名称:Φ25PVC阻燃管吊顶内预埋 | m | 800 | 8.58 | 6864 | 3736 |  | 736
8 | 030411004005 | 配线 | 1.名称:BV4.0电线管内穿线 | m | 400 | 3.88 | 1552 | 252 |  | 48
9 | 030411004006 | 配线 | 1.名称:BVR4.0电线管内穿线 | m | 200 | 4.2 | 840 | 126 |  | 24
10 | 030411004007 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.规格:BV2.5 | m | 1000 | 2.89 | 2890 | 680 |  | 130
11 | 030411004008 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.规格:BVR2.5 | m | 400 | 3.07 | 1228 | 272 |  | 52
12 | 030411006002 | 接线盒 | 1.名称:86型灯头盒金属软管安装 | 个 | 28 | 12.32 | 344.96 | 173.88 |  | 34.16
13 | 030411006003 | 接线盒 | 1.名称:86型明盒安装 | 个 | 60 | 8.69 | 521.4 | 196.8 |  | 39
14 | 030404035002 | 插座 | 1.名称:86型插座安装 | 个 | 60 | 25.36 | 1521.6 | 523.8 |  | 103.2
15 | 030412005002 | 荧光灯 | 1.名称:1200双管LED净化日光灯安装 | 套 | 28 | 173.92 | 4869.76 | 549.64 |  | 108.36
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:单位工程-浙江中医药大学16号楼三楼（301-303）实验室改造工程 | [8 empty] | 第3页 共3页
序号 |  | 项目 编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
16 | 031001006001 | 塑料管 | 1、φ32PPR塑料管水管熔接，含管道及管件制作安装 2、压力试验，消毒水冲洗等 | m | 56 | 28.43 | 1592.08 | 603.68 | 6.16 | 120.4
17 | 031001006002 | 塑料管 | 1、φ25PPR塑料管水管熔接，含管道及管件制作安装 2、压力试验，消毒水冲洗等 | m | 86.2 | 22.73 | 1959.33 | 779.25 | 9.48 | 156.02
18 | 031001006003 | 塑料管 | 1、φ50PVC排水管、吊卡固定，含管道及管件制作安装 2、含阻火圈、灌水试验等 | m | 120 | 20.15 | 2418 | 1105.2 |  | 218.4
19 | 031003005001 | 塑料阀门 | 1.规格:φ32PPR阀门安装 | 个 | 12 | 46.09 | 553.08 | 222.84 | 12.84 | 46.68
20 | 03B002 | 不锈钢三角阀安装 | 1.不锈钢三角阀安装 | 个 | 12 | 25 | 300
21 | 011615001001 | 开孔（打洞） | 机具开孔 | 个 | 27 | 60 | 1620
小 计 | [6 empty] | 70939.93 | 12950.93 | 105.76 | 2566.04
合 计 | [6 empty] | 188091.9 | 38501.36 | 127.12 | 5154.17