主要材料品牌参考表

| 序号 | 材料名称 | 参考品牌（参照或相当于） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水泥 | 南方、红狮、钱潮、尖峰 |  |
| 2 | 乳胶漆、聚酯漆 | 嘉宝莉、华润、多乐士、立邦（环保型） |  |
| 3 | 墙、地砖 | 斯米克、东鹏、美陶、冠珠 |  |
| 4 | 细木工板 | 兔宝宝、莫干山、千年舟 |  |
| 5 | 防水材料 | 辽宁大禹、苏州星月旺、东方雨虹 |  |
| 6 | 石膏板 | 可耐福、拉法基、龙牌、泰缘 |  |
| 7 | 配电箱 | 浙江金盾、浙宝、杭开 |  |
| 8 | 配电箱主要元器件 | ABB、施耐德、穆勒、正泰 |  |
| 9 | 桥架 | 浙江远大、浙江浩顺、天一、圣宇 |  |
| 10 | PPR给水管材、PVC-U 塑料排水管 | 浙江中财、浙江公元、浙江伟星 |  |
| 11 | 镀锌钢管 | 湖州金洲、上海劳动、天津利达、河北华歧 |  |
| 12 | 消火栓箱 | 杭州金盾、杭州信达、永安 |  |
| 13 | 疏散指示灯 | 台谊、乐思达、金盾 |  |
| 14 | 卫生洁具 | TOTO、美标、箭牌 |  |
| 15 | 空调设备 | 格力、美的、东芝 |  |
| 16 | 综合布线系统 | 耐克森、安普、泛达、康普 |  |
| 17 | 电线、电缆 | 永通中策、浙江万马、宝胜、元通 |  |
| 18 | 开关、插座 | 西门子、松下、西蒙、鸿雁 |  |
| 19 | 灯具 | 三雄极光、雷士、欧普、阳光 |  |
| 20 | PVC地胶板 | 阿姆斯壮、萨利诺、洁福 |  |
| 21 | 网线 | 康宁、百通、康普、安普 |  |
| 22 | 彩钢板 | 宝钢、首钢、河钢、鞍钢 |  |
| 23 | 防火门，防盗门，雨棚 | 定制（另行报价） |  |