## sheet1
浙江省中医院2024年下半年度新增医用耗材采购目录（二次公告）
序号 | 类别 | 采购目录 | 用途
1 | 耗材类 | 超声活检针 | 适用于胰腺囊肿内引流术。
3 | 耗材类 | 胆道支架 | 适用于超声内镜下胰腺囊肿内引流术，全覆膜胆道支架。
4 | 耗材类 | 经皮内镜引导下胃造口装置
| 耗材类 | 小肠喂养管
5 | 耗材类 | 植入式心脏起搏器 | 双腔，兼容3.0T/1.5T MRI扫描，无限制部位扫描。
6 | 耗材类 | 植入式心脏起搏器 | 双腔，兼容MRI扫描，体积小且长寿命，理论可达13年以上。
7 | 耗材类 | 可调弯导引导管 | 头端可调弯设计，远端柔软，供冠脉PCI使用。
8 | 耗材类 | 药物洗脱冠脉支架系统 | 具备高出血风险患者1个月双联抗血小板治疗适应症，在说明书上有相关表述。
9 | 耗材类 | 半顺应性冠状动脉球囊扩张导管 | 国产球囊，拥有最小1.0mm外径，超过同类产品的通过性，在CTO/钙化病变中有优秀的抗压性能。
| 耗材类 | 高压非顺应性冠状动脉球囊扩张导管 | 国产球囊，强韧耐压性，可耐受高达30atm爆破压，径向扩张变化率低。
10 | 耗材类 | 生物可降解卵圆孔未闭封堵器 | 生物可降解。
| 耗材类 | 可降解封堵器介入输送系统
11 | 耗材类 | 一次性使用血细胞分离器 | 适用于连续单个核细胞采集CMNC、白细胞去除WBCD、血小板去除PLTD。
12 | 耗材类 | 人体成分分析仪-一次性电极
13 | 耗材类 | 一次性使用纤维环缝合器 | 适用于脊柱手术缝合纤维环。
14 | 耗材类 | 医用高分子夹板 | 适用于四肢、脊柱等处的创伤、矫形无创个性化外固定，3D打印。
15 | 耗材类 | 外固定支架系统（半环弓） | 环形、多边外固定架，适用于复杂四肢、脊柱等部位创伤、矫形手术后的微创、临时或最终固定。
| 耗材类 | 外固定支架系统（槽孔环）
| 耗材类 | 外固定支架系统（大偏螺钉）
| 耗材类 | 外固定支架系统（垫片）
| 耗材类 | 外固定支架系统（调节螺杆固定接头）
| 耗材类 | 外固定支架系统（调节母）
| 耗材类 | 外固定支架系统（洞孔C型环）
| 耗材类 | 外固定支架系统（洞孔U型环）
| 耗材类 | 外固定支架系统（洞孔半环）
| 耗材类 | 外固定支架系统（洞孔全环）
| 耗材类 | 外固定支架系统（钢针固定夹）
| 耗材类 | 外固定支架系统（关节连接片）
| 耗材类 | 外固定支架系统（关节器）
| 耗材类 | 外固定支架系统（弧形弓）
| 耗材类 | 外固定支架系统（角度连接片）
| 耗材类 | 外固定支架系统（克氏针）
| 耗材类 | 外固定支架系统（连杆加强夹）
| 耗材类 | 外固定支架系统（连接杆）
| 耗材类 | 外固定支架系统（螺母）
| 耗材类 | 外固定支架系统（螺纹半针）
| 耗材类 | 外固定支架系统（内螺纹连接杆）
| 耗材类 | 外固定支架系统（内螺纹连接片）
| 耗材类 | 外固定支架系统（球型关节器）
| 耗材类 | 外固定支架系统（全螺纹杆）
| 耗材类 | 外固定支架系统（三连杆关节器）
| 耗材类 | 外固定支架系统（锁针器螺栓）
| 耗材类 | 外固定支架系统（外螺纹连接片）
| 耗材类 | 外固定支架系统（万向关节器）
| 耗材类 | 外固定支架系统（万向接头）
| 耗材类 | 外固定支架系统（小偏螺钉）
| 耗材类 | 外固定支架系统（延长杆）
| 耗材类 | 外固定支架系统（正反扣螺栓）
| 耗材类 | 外固定支架系统（直孔连接片）
| 耗材类 | 外固定支架系统（中心孔螺钉）
16 | 耗材类 | 医用粘合剂 | 用于肺切除术中脏层胸膜闭合后漏气治疗。
17 | 耗材类 | 一次性使用可筋膜缝合穿刺器 | 用于肥胖患者微创手术中穿刺以及术后的筋膜缝合。
18 | 耗材类 | 自膨式颅内支架 | 小网孔支架，主要用于颅内动脉瘤介入治疗，尤其擅长颅内血泡状动脉瘤的介入治疗。
20 | 耗材类 | 医用鼻腔清洗液 | 用于鼻炎，鼻窦炎患者冲洗。
21 | 耗材类 | 一次性使用眼科穿刺系统 | 适用于前段玻璃体病变，如恶性青光眼、后发性白内障等；后段玻璃体切割手术，如视网膜脱离、玻璃体积血等。
22 | 耗材类 | 隔离透声膜（光固化机头保护罩） | 用于口腔科光固化灯隔离保护。
| 耗材类 | 隔离透声膜（内窥镜封套）
25 | 耗材类 | 可吸收性外科缝线 | 适用于面部埋线。
26 | 耗材类 | 胶原贴敷料 | 适用于面部毛孔粗大，皮肤干燥治疗。
27 | 耗材类 | 一次性使用鼻镜
28 | 耗材类 | 火针针具 | 适用于带状疱疹后神经痛以及膝肩关节慢性疼痛的治疗。
29 | 耗材类 | 肝内穿刺活检针套装 | 适用于经颈静脉采集肝脏组织标本。
31 | 耗材类 | 一氧化氮检测器 | 适用于慢性气道炎症性疾病评价，小规格。
34 | 试剂类 | 心肌标志物联合检测试剂盒（磁敏免疫法） | 适用于心肌梗死及心力衰竭的辅助诊断。
| 试剂类 | 肌钙蛋白I/N末端脑钠肽前体（cTnI/NT—proBNP）检测试剂盒（磁敏免疫法）
35 | 试剂类 | 登革病毒NS1抗原、IgG抗体、IgM抗体联合检测试剂(胶体金法)
36 | 试剂类 | 乙型肝炎病毒核酸测定试剂盒(RNA捕获探针法)
37 | 试剂类 | CD4检测试剂(流式细胞仪法-FITC)
| 试剂类 | CD8检测试剂(流式细胞仪法-PE)
| 试剂类 | CD69检测试剂(流式细胞仪法-PC5)
| 试剂类 | CD38检测试剂(流式细胞仪法-PC7)
| 试剂类 | CD3检测试剂(流式细胞仪法-APC-A750)
| 试剂类 | HLA-DR检测试剂(流式细胞仪法-PB)
| 试剂类 | CD45检测试剂(流式细胞仪法-KRO)
| 试剂类 | CD45RA检测试剂(流式细胞仪法-FITC)
| 试剂类 | PD-1（CD279）检测试剂（流式细胞仪法-PE-Cy7）
| 试剂类 | CD4检测试剂(流式细胞仪法-APC)
| 试剂类 | CD8检测试剂(流式细胞仪法-APC-A700)
| 试剂类 | CD57检测试剂(流式细胞仪法-PB)
| 试剂类 | CD3检测试剂(流式细胞仪法-FITC)
| 试剂类 | 白细胞分化抗原CD19检测试剂盒（流式细胞仪法-FITC）
| 试剂类 | 白细胞分化抗原CD20检测试剂盒（流式细胞仪法-FITC）
| 试剂类 | CD16检测试剂(流式细胞仪法-PE)
| 试剂类 | CD56检测试剂(流式细胞仪法-ECD)
| 试剂类 | CD33检测试剂(流式细胞仪法-PC5.5)
| 试剂类 | HLA-DR检测试剂(流式细胞仪法-PC7)
| 试剂类 | CD14检测试剂(流式细胞仪法-APC)
| 试剂类 | CD11b检测试剂(流式细胞仪法-APC-A750)
38 | 试剂类 | 人KRAS基因突变检测试剂盒（荧光PCR法）
| 试剂类 | 人微卫星不稳定性（MSI）基因检测试剂盒（多重荧光PCR-毛细管电泳法）
| 试剂类 | 人PAX1和JAM3基因甲基化检测试剂盒(PCR-荧光探针法)
| 试剂类 | HER2基因检测试剂盒（荧光原位杂交法）
| 试剂类 | 乳腺癌HER-2/neu（17q12）/TOP2A（17q21）/CSP17多色检测试剂盒（荧光原位杂交法）
39 | 试剂类 | BCL-10抗体试剂（免疫组织化学法） | 免疫组化试剂。
| 试剂类 | Trypsin抗体试剂（免疫组织化学法）
40 | 试剂类 | Caldesmon抗体试剂（免疫组织化学） | 免疫组化试剂。
| 试剂类 | CD13抗体试剂（免疫组织化学）
| 试剂类 | CD33抗体试剂（免疫组织化学法）
| 试剂类 | CD38抗体试剂（免疫组织化学）
| 试剂类 | 细胞紧密连接蛋白18.2抗体试剂（免疫组织化学法）
| 试剂类 | FH抗体试剂（免疫组织化学法）
| 试剂类 | HNF1-Beta抗体试剂（免疫组织化学）
| 试剂类 | Helicobacter phlori抗体试剂（免疫组织化学）
| 试剂类 | 热休克蛋白70（HSP70）抗体试剂（免疫组织化学法）
| 试剂类 | Langerin抗体试剂（免疫组织化学）
| 试剂类 | 黏蛋白4（MUC4）抗体试剂（免疫组织化学）
| 试剂类 | NSE抗体试剂（免疫组织化学）
| 试剂类 | Oct4抗体试剂（免疫组织化学）
| 试剂类 | 类固醇生成因子-1（SF-1）抗体试剂（免疫组织化学法）
| 试剂类 | Vimentin抗体试剂（免疫组织化学）