## Sheet1
浙江省中医院2025年上半年度新增医用耗材采购目录（二次公告）
序号 | 类别 | 采购目录 | 备注
1 | 耗材类 | 一次性内窥镜超声吸引活检针 | 用于经支气管镜放射粒子置入术、经支气管镜纵隔淋巴结活检，需含19G规格。
4 | 耗材类 | 可吸收钉修补固定器 | 用于腹壁疝、食道裂孔疝及腹股沟疝固定补片。
9 | 耗材类 | 紫杉醇涂层冠脉球囊扩张导管 | 用于冠状动脉粥样硬化性心脏病的介入治疗中处理小血管重度狭窄病变。
11 | 耗材类 | 导引导丝 | 疏水涂层导丝，头端无创，支撑更强，0.035in。
12 | 耗材类 | 外周刻痕球囊扩张导管
13 | 耗材类 | 一次性使用无菌输尿管支架 | 包含输尿管支架、非血管腔道导丝等。
15 | 耗材类 | 医用固定带 | 用于儿童肢体骨折固定，高分子材料组成。
16 | 耗材类 | 足踝锁定接骨板系统 | 用于儿童平足治疗。
17 | 耗材类 | 小骨关节植入物 | 用于掌指关节、跖趾关节置换术。
18 | 耗材类 | 交联透明质酸钠宫腔防粘连凝胶
19 | 耗材类 | 一次性使用无菌换药包 | 需包含无菌剪。
20 | 耗材类 | 鼻泪道再通管 | 用于泪点狭窄、泪小管断裂治疗。
21 | 耗材类 | 一次性使用无菌内窥镜套管 | 适用于耳、鼻、喉腔镜检查。
22 | 耗材类 | 牙科输送头
23 | 耗材类 | 围巾 | 用于口腔治疗，一次性使用。
24 | 耗材类 | 树脂水门汀 | 高强度粘接性能同时兼具美观效果。
25 | 耗材类 | 临时冠桥树脂材料 | 枪混式。
26 | 耗材类 | 一次性使用无菌刃针 | 用于面部皮下皱纹剥离、面部身体紧致塑形。
27 | 耗材类 | 一次性使用无菌面针 | 用于面部经络提升术、面部暗沉、法令纹、鱼尾纹、抬头纹等。
28 | 耗材类 | 一次性使用无菌皮内针 | 用于眼周色素沉着、眼周细纹干纹、面部痤疮。
29 | 耗材类 | 针灸针 | 用于面部针灸美容、面部松弛、痤疮、色斑等损容性疾病。
30 | 耗材类 | 一次性使用筋膜缝合器 | 用于肥胖患者腹腔镜穿刺孔关闭，单个装。
33 | 耗材类 | 一次性腔镜缝合(器)及套件
34 | 耗材类 | 一次性使用镊子 | 一次性灭菌。
37 | 耗材类 | 理疗用体表电极 | 用于多导睡眠监测仪NS-100A设备的各种类型睡眠障碍的诊治。理疗用体表电极可采集脑电，眼电，肌电信号数据。口鼻气流传感器内置热敏传感器，可采集呼吸项目数据。
口鼻气流传感器
39 | 耗材类 | 一次性使用无菌导尿包 | 用于长期留置导尿患者，留置时长达7天以上。
40 | 耗材类 | 一次性密闭式吸痰导管 | 用于人工气道患者（气管插管或气管切开）吸痰，可使用时间超过24小时。
41 | 耗材类 | 血液净化装置的体外循环血路
42 | 耗材类 | 血液透析浓缩液 | 用于肾病患者结肠透析。
43 | 耗材类 | 脐血管导管 | 用于新生儿脐静脉置管。
44 | 耗材类 | 可追踪及定位的经外周穿刺中心静脉导管
46 | 耗材类 | 一次性无菌关节刨刀 | 西山刨削动力系统配套使用。
47 | 试剂类 | 多项毒品联合检测试剂盒（胶体金法） | 用于体外定性检测人体尿液样本中的吗啡、甲基安非他明、氯胺酮、二亚甲基双氧安非他明、四氢大麻酚酸和可卡因。
48 | 试剂类 | 水痘-带状疱疹病毒IgG抗体检测试剂盒 （酶联免疫法）
水痘-带状疱疹病毒IgM抗体检测试剂盒 （酶联免疫法）
50 | 试剂类 | 荧光定量微球
CD15检测试剂（CD15-FITC）
CD45检测试剂（CD45-APC）
CD3检测试剂（CD3-APC-cy7）
HLA-DR检测试剂（HLA-DR-PE）
CD14检测试剂（CD14-Percp-cy5.5）
CD16检测试剂（流式细胞仪法）
51 | 试剂类 | MYB抗体试剂 | 免疫组化试剂。
52 | 试剂类 | Brachyury抗体试剂 | 免疫组化试剂。
CD22抗体试剂
CD71抗体试剂
C-MET抗体试剂
FOXL2抗体试剂
Lysozyme抗体试剂
55 | 消毒品类 | 极速生物指示剂 | 用于小型压力蒸汽灭菌容器，快速出结果。