## Sheet1
浙江省中医院非强检医用计量器具清单（三院区）
序号 | 器具名称 | 参考数量（台/件） | 备注
1 | 机械式温湿度仪 | 109
2 | 离心机 | 46
3 | 生物安全柜 | 47
4 | 数显混匀器 | 2
5 | 单通道移液枪 | 135
6 | 8通道移液枪 | 11
7 | 12通道移液枪 | 4
8 | 胎儿多普勒 | 22
9 | 洁净工作台 | 1
10 | 酶标仪 | 3
11 | 压力蒸汽灭菌器 | 20
12 | 身高体重秤 | 13
13 | 电子秤 | 22
14 | 磁共振 | 6
15 | 超声机 | 80 | 222个探头
16 | 酒精呼吸检测仪 | 2 | 1年2次
17 | 低温灭菌器 | 5
18 | 环氧乙烷灭菌器 | 1
19 | 脉动真空灭菌器 | 9
20 | 清洗机 | 14
21 | 封口机 | 9
22 | 荧光检测仪 | 3
23 | 温度计 | 9
24 | 电阻表 | 3
25 | 滴定管 | 20
26 | 二氧化碳培养箱 | 11
27 | 水浴箱/恒温箱/培养箱等 | 18
28 | 温湿度测量仪 | 2
29 | 紫外辐射照度计 | 1
30 | 风速计 | 1
31 | 空气流量检测仪 | 1
32 | 空气尘埃粒子计数器 | 1
33 | 无线紫外辐射照度计 | 1
34 | 温度压力检测仪 | 2
35 | 个人剂量仪 | 8
36 | X、γ辐射剂量当量率仪 | 1
37 | 辐射巡检仪 | 1
38 | 表面污染仪 | 2
39 | 空盒气压计 | 1
40 | 二氧化碳减压阀 | 5
41 | 单标线吸量管 | 12
42 | 分度吸量管 | 5
43 | 单标线容量瓶 | 20
44 | 量筒 | 15
45 | 砝码(8个装) | 1
46 | 砝码（1个装） | 2
47 | 电导率仪 | 1
48 | 酸度计 | 1
50 | 电子天平 | 14
51 | 紫外可见分光光度计 | 2
52 | 高效液相色谱仪 | 1
53 | 压力表 | 38 | 1年2次
54 | 真空表 | 10 | 1年2次
55 | 双金属温度计 | 9 | 1年2次