附件4：“中西医结合肾脏病实验室能力提升项目”项目所需配套设备清单

| 序号 | 设备名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 石蜡包埋机（带保存台） | 1 |
| 2 | 全自动转轮式切片机 | 1 |
| 3 | 冷冻切片机 | 1 |
| 4 | 摊片烤片机 | 1 |
| 5 | 烘片机 | 1 |
| 6 | 高端荧光显微镜 | 1 |
| 7 | 全自动特定蛋白分析仪 | 1 |
| 8 | 普通显微镜 | 1 |
| 9 | 低温高速离心机 | 1 |
| 10 | 低速离心机 | 1 |
| 11 | -80℃超低温冰箱 | 1 |
| 12 | 2-8/-10--40℃冷藏冷冻箱 | 1 |
| 13 | 2-8℃医用冷藏箱（双门） | 2 |
| 14 | 生物安全柜 | 1 |
| 15 | 超净台 | 1 |
| 16 | 二氧化碳培养箱 | 1 |
| 17 | 高压灭菌锅 | 1 |
| 18 | 生化培养箱 | 1 |
| 19 | 恒温水浴锅4孔 | 1 |
| 20 | 各规格移液枪 | 2 |
| 21 | 电子秤 | 1 |
| 22 | 纯水仪 | 1 |
| 23 | 电热鼓风干燥机 | 2 |
| 24 | 实验通风橱 | 2 |