浙江省中医院三院区零散维修服务项目

- 一、项目内容

1、概况：本项目为浙江省中医院三院区零散维修服务项目，主要涉及三院区分体空调、电视机、电动移门、微波炉、门帘破损定制安装等其他零散性项目维修服务。

2、预算：200万元。

3、服务期：24个月。

4、地点：浙江省中医院钱塘院区、湖滨院区、西溪院区以及其他采购人指定地点。

二、现场条件

1、现场具备维修条件，但维修过程中不能影响医院正常的医疗工作。

2、本项目供应商须制定充分、完整、详细的维修方案和计划，并结合维修实际编制应急预案，报采购方相关部门审核后实施。

3、供应商须满足医院管理的要求、遵守医院相关管理制度，服从管理和协调，确保维修项目实施的安全、高效、顺利进行，满足医院的日常需求，防范施工、消防、医疗等安全事件发生。

三、项目要求

1、提供7*24小时的实时技术支持响应服务，接到院方人员报修通知，立即响应，1小时内赶到现场，24小时内修复，对24小时内无法修复，提供备用方案，直至修复后正常运行。

2、维修配件质保期：维修配件质保1年。

3、由于维修员操作不当、破坏性维修等原因造成其他故障所需维修的费用均由供应商承担。

4、以下清单所列维修项目维修后提供相应维修资料，按维修数量单价结算。

5、以下清单所列维修项目外，如需维修，报价审批后进行，维修完成后提供相应维修资料，最终按审计结算。

四、项目清单

| 序号 | 项目 | 内容 | 单位 | 数量 | 单价报价最高限价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 空调 | 1P空调压缩机更换（含压缩机、拆装人工、制冷剂） | 台 | 6 | 750 |
|  |  | 1P空调内机电脑板更换（含内机电脑板、拆装人工） | 台 | 6 | 400 |
|  |  | 1P空调外机电脑板更换（含外机电脑板、拆装人工） | 台 | 6 | 450 |
|  |  | 1P空调管路查漏补焊加制冷剂维修（含空调拆装人工、制冷剂、查漏辅助气体等） | 台 | 6 | 350 |
|  |  | 1P空调移机（含拆装人工） | 台 | 6 | 250 |
|  |  | 1P空调压缩机电容更换（含空调拆装人工） | 台 | 6 | 100 |
|  |  | 1P空调风机更换（含空调拆装人工） | 台 | 6 | 280 |
|  |  | 1P空调四通阀更换（含四通阀、拆装人工） | 台 | 6 | 300 |
|  |  | 1.5P空调压缩机更换（含压缩机、拆装人工、制冷剂） | 台 | 60 | 800 |
|  |  | 1.5P空调内机电脑板更换（含内机电脑板拆装、人工） | 台 | 60 | 420 |
|  |  | 1.5P空调压缩机电容更换（含空调拆装人工） | 台 | 60 | 100 |
|  |  | 1.5P空调风机更换（含空调拆装人工） | 台 | 60 | 300 |
|  |  | 1.5P空调外机电脑板更换（含外机电脑板、拆装人工） | 台 | 60 | 500 |
|  |  | 1.5P空调管路查漏补焊加制冷剂维修（含空调拆装人工、制冷剂、查漏辅助气体等） | 台 | 60 | 350 |
|  |  | 1.5P空调移机（含拆装人工） | 台 | 60 | 260 |
|  |  | 1.5P空调四通阀更换（含四通阀、拆装人工） | 台 | 60 | 300 |
|  |  | 2P空调压缩机更换（含压缩机、拆装人工、制冷剂） | 台 | 15 | 1300 |
|  |  | 2P空调内机电脑板更换（含内机电脑板、拆装人工） | 台 | 15 | 560 |
|  |  | 2P空调压缩机电容更换（含空调拆装人工） | 台 | 15 | 150 |
|  |  | 2P空调风机更换（含空调拆装人工） | 台 | 15 | 400 |
|  |  | 2P空调外机电脑板更换（含外机电脑板、拆装人工） | 台 | 15 | 550 |
|  |  | 2P空调管路查漏补焊加制冷剂维修（含空调拆装人工、制冷剂、查漏辅助气体等） | 台 | 15 | 400 |
|  |  | 2P空调移机（含拆装人工） | 台 | 15 | 400 |
|  |  | 2P空调四通阀更换（含四通阀、拆装人工） | 台 | 15 | 400 |
|  |  | 3P空调压缩机更换（含压缩机、拆装人工、制冷剂） | 台 | 15 | 2000 |
|  |  | 3P空调内机电脑板更换（含内机电脑板、拆装人工） | 台 | 15 | 600 |
|  |  | 3P空调压缩机电容更换（含空调拆装人工） | 台 | 15 | 150 |
|  |  | 3P空调风机更换（含空调拆装人工） | 台 | 15 | 400 |
|  |  | 3P空调外机电脑板更换（含外机电脑板、拆装人工） | 台 | 15 | 1000 |
|  |  | 3P空调管路查漏补焊加制冷剂维修（含空调拆装人工、制冷剂） | 台 | 15 | 500 |
|  |  | 3P空调移机（含拆装人工） | 台 | 15 | 500 |
|  |  | 3P空调四通阀更换（含四通阀、拆装人工） | 台 | 15 | 500 |
|  |  | 5P柜式空调压缩机更换（含压缩机、拆装人工、制冷剂补充） | 台 | 15 | 2800 |
|  |  | 5P柜式空调内机电脑板更换（含内机电脑板、拆装人工） | 台 | 15 | 800 |
|  |  | 5P空调风机更换（含空调拆装人工） | 台 | 15 | 500 |
|  |  | 5P空调外机电脑板更换（含外机电脑板、拆装人工） | 台 | 15 | 1200 |
|  |  | 5P空调管路查漏补焊加制冷剂维修（含空调拆装人工、制冷剂、查漏辅助气体等） | 台 | 15 | 650 |
|  |  | 5P柜式空调移机（含拆装人工） | 台 | 15 | 650 |
|  |  | 5P吸顶式空调压缩机更换（含压缩机、拆装人工、制冷剂） | 台 | 5 | 2800 |
|  |  | 5P吸顶式空调内机电脑板更换（含内机电脑板、拆装人工） | 台 | 5 | 800 |
|  |  | 5P吸顶式空调外机电脑板更换（含外机电脑板、拆装人工） | 台 | 5 | 1200 |
|  |  | 5P吸顶式空调管路查漏补焊加制冷剂维修（含空调拆装人工、制冷剂、查漏辅助气体等） | 台 | 5 | 650 |
|  |  | 5P空调四通阀更换（含四通阀、拆装人工） | 台 | 15 | 800 |
|  |  | 打孔Φ50 | 个 | 30 | 100 |
|  |  | 打孔Φ75 | 个 | 15 | 120 |
| 2 | 电视机 | 40寸及以下（含40寸）电视机屏幕维修（含材料、拆装人工、调试） | 台 | 3 | 700 |
|  |  | 40寸及以下（含40寸）电视机主板维修（含材料、拆装人工、调试） | 台 | 3 | 500 |
|  |  | 40寸及以下（含40寸）电视机逻辑板更换（含材料、拆装人工、调试） | 台 | 3 | 300 |
|  |  | 40寸至50寸（含50寸）电视机屏幕维修（含材料、拆装人工、调试） | 台 | 15 | 800 |
|  |  | 40寸至50寸（含50寸）电视机主板维修（含材料、拆装人工、调试） | 台 | 15 | 600 |
|  |  | 40寸至50寸（含50寸）电视机逻辑板更换（含材料、拆装人工、调试） | 台 | 15 | 400 |
|  |  | 50寸至60寸（含60寸）电视机屏幕维修（含材料、拆装人工、调试） | 台 | 15 | 900 |
|  |  | 50寸至60寸（含60寸）电视机主板维修（含材料、拆装人工、调试） | 台 | 15 | 700 |
|  |  | 50寸至60寸（含60寸）电视机逻辑板更换（含材料、拆装人工、调试） | 台 | 15 | 400 |
|  |  | 60寸至70寸（含70寸）电视机屏幕维修（含材料、拆装人工、调试） | 台 | 3 | 1000 |
|  |  | 60寸至70寸（含70寸）电视机主板维修（含材料、拆装人工、调试） | 台 | 3 | 800 |
|  |  | 60寸至70寸（含70寸）电视机逻辑板更换（含材料、拆装人工、调试） | 台 | 3 | 500 |
| 3 | 洗衣机(西门子、松下） | 电源板更换维修（含电源板、辅材、拆装人工、调试） | 块 | 5 | 1000 |
|  |  | 电机更换维修（含电机、辅材、拆装人工、调试） | 只 | 5 | 600 |
|  |  | 显示板更换维修（含显示器、辅材、拆装人工、调试） | 块 | 5 | 500 |
| 4 | 洗衣机（海尔、海信） | 电源板更换维修（含电源板、辅材、拆装人工、调试） | 块 | 5 | 600 |
|  |  | 电机更换维修（含电机、辅材、拆装人工、调试） | 只 | 5 | 500 |
|  |  | 显示板更换维修（含显示器、辅材、拆装人工、调试） | 块 | 5 | 500 |
| 5 | 除湿机 | 主板更换（含材料、人工） | 个 | 6 | 600 |
|  |  | 传感器（含材料、人工） | 个 | 5 | 150 |
|  |  | 压缩机更换（含压缩机、拆装人工） | 个 | 5 | 700 |
|  |  | 除湿机查漏补焊加制冷剂维修（含空调拆装人工、制冷剂、查漏辅助气体等） | 台 | 5 | 300 |
|  |  | 显示板（含材料、人工） | 个 | 5 | 360 |
| 6 | 烘干机 | 主板更换（含材料、人工） | 块 | 5 | 900 |
|  |  | 传感器（含材料、人工） | 只 | 5 | 210 |
|  |  | 显示板（含材料、人工） | 只 | 5 | 360 |
| 7 | 微波炉 | 高压控制器（含材料、人工） | 只 | 15 | 180 |
|  |  | 转盘马达（含材料、人工） | 只 | 15 | 130 |
|  |  | 电源开关（含材料、人工） | 只 | 15 | 80 |
|  |  | 显示屏（含材料、人工） | 块 | 15 | 200 |
| 8 | 空压机（5KW以内） | 过滤器 | 只 | 4 | 150 |
|  |  | 泵头 | 只 | 4 | 600 |
| 9 | 电动工具 | 更换碳刷（含材料、人工） | 只 | 5 | 100 |
|  |  | 更换电池（含材料、人工） | 块 | 6 | 100 |
|  |  | 卡死维修（含材料、人工） | 次 | 5 | 150 |
|  |  | 电机维修更换1KW以下（含材料、人工） | 台 | 6 | 200 |
|  |  | 电机维修更换1-5KW（含材料、人工） | 台 | 6 | 200 |
|  |  | 套丝机板牙维修（含材料、人工） | 只 | 5 | 200 |
|  |  | 疏通剂更换电机、轴承（含材料、人工） | 台 | 6 | 600 |
|  |  | 疏通剂更换电容（含材料、人工） | 台 | 10 | 100 |
| 10 | 家用冰箱 | 压缩机更换（含压缩机、拆装焊接人工、加氟） | 台 | 15 | 800 |
|  |  | 控制器维修更换（含控制器、人工） | 台 | 15 | 450 |
|  |  | 散热电机更换维修（含电机、拆装人工） | 台 | 15 | 350 |
|  |  | 查漏补焊维修（含拆装人工、加氟） | 台 | 6 | 450 |
| 11 | 厨房双门冰箱 | 压缩机更换（含压缩机、拆装人工、加氟） | 台 | 5 | 1000 |
|  |  | 散热电机更换维修（含电机、拆装人工） | 台 | 5 | 150 |
|  |  | 控制器维修更换（含控制器、人工） | 台 | 5 | 500 |
|  |  | 查漏补焊维修（含拆装人工、加氟） | 台 | 5 | 500 |
|  |  | 冰箱门密封条更换（含密封条、拆装人工） | 台 | 5 | 250 |
| 12 | 电动移门 | 电动移门控制器（含控制器、辅材、拆装人工、调试） | 只 | 15 | 1500 |
|  |  | 电动移门马达（含马达、辅材、拆装人工、调试） | 只 | 15 | 1500 |
|  |  | 电动移门缓冲器（含缓冲器、拆装人工） | 只 | 6 | 500 |
|  |  | 电动移门吊轮组（含吊轮组、拆装人工） | 个 | 6 | 200 |
|  |  | 电动移门滑轨、2-3米（含滑轨、辅材、拆装人工、调试） | 根 | 6 | 900 |
|  |  | 电动移门安全防夹感应器（含防夹感应器、拆装人工、调试） | 只 | 12 | 450 |
|  |  | 电动移门接线端子（含接线端子、拆装人工） | 只 | 12 | 15 |
|  |  | 电动卷帘门维修调试（无耗材） | 次 | 30 | 150 |
|  |  | 电动卷帘门维修换锁（含锁具、拆装人工） | 把 | 6 | 180 |
|  |  | 玻璃电动移门 内外感应器（含材料、人工） | 套 | 6 | 300 |
|  |  | 玻璃电动移门 程序锁更换（含材料、人工） | 套 | 6 | 700 |
|  |  | 玻璃电动移门 限位器更换（含材料、人工） | 套 | 6 | 300 |
| 13 | 开水炉 | 更换电热管3KW 220V（含电热管、拆装人工） | 根 | 6 | 100 |
|  |  | 更换电热管9KW 380V（含电热管、拆装人工） | 根 | 6 | 200 |
|  |  | 更换电热管12KW 380V（含电热管、拆装人工） | 根 | 6 | 300 |
|  |  | 温度控制器（含控制器、拆装人工） | 只 | 5 | 120 |
|  |  | 滤芯更换（含滤芯、拆装人工） | 套 | 180 | 220 |
|  |  | 电脑板（含电脑版、拆装人工） | 只 | 5 | 500 |
|  |  | 显示屏（含显示屏、拆装人工） | 只 | 5 | 100 |
|  |  | 电动球阀（含球阀、拆装人工） | 只 | 5 | 200 |
|  |  | 龙头（含龙头、拆装人工） | 只 | 60 | 60 |
|  |  | 密封圈（含密封圈、拆装人工） | 个 | 5 | 50 |
| 14 | 热水器 | 更换控制板（含控制板、辅材、拆装人工） | 台 | 12 | 320 |
|  |  | 更换加热管（含加热管、辅材、拆装人工） | 台 | 12 | 280 |
| 15 | 净水器 | 前置过滤器 | 个 | 120 | 120 |
|  |  | 第一级滤芯 PP棉滤芯 | 个 | 120 | 150 |
|  |  | 第二级滤芯 碳棒滤芯 | 个 | 120 | 250 |
|  |  | 第三级滤芯 反渗透膜滤芯 | 个 | 80 | 800 |
|  |  | 第四级滤芯 反渗透膜滤芯 | 个 | 80 | 800 |
|  |  | 第五级滤芯 后置复合滤芯/后置活性炭 | 个 | 80 | 300 |
|  |  | 电磁阀 220V | 个 | 5 | 120 |
| 16 | 应急电源 | 40KVA UPS逆变单元维修（含维修辅材、人工） | 台 | 5 | 500 |
|  |  | 40KVA UPS主板维修（含维修辅材、人工） | 块 | 5 | 550 |
|  |  | 40KVA UPS充电板维修（含维修辅材、人工） | 块 | 5 | 600 |
|  |  | 30KVA UPS主板维修（含维修辅材、人工） | 块 | 5 | 450 |
|  |  | 30KVA UPS逆变单元维修（含维修辅材、人工） | 块 | 5 | 450 |
|  |  | 30KVA UPS充电板维修（含维修辅材、人工） | 块 | 5 | 450 |
|  |  | 3KVA UPS主机维修（含维修辅材、人工） | 块 | 10 | 250 |
|  |  | 铅酸蓄电池12V，100AH（含电池、拆装人工） | 节 | 20 | 850 |
|  |  | 铅酸蓄电池12V，65AH（含电池、拆装人工） | 节 | 20 | 650 |
|  |  | 铅酸蓄电池12V，38AH（含电池、拆装人工） | 节 | 30 | 350 |
| 17 | 玻璃门 | 钢化玻璃厚8mm（含运输、挂钩、密封条、打胶、拆装人工） | 平方 | 15 | 180 |
|  |  | 不锈钢扶手更换（含扶手、拆装人工） | 只 | 10 | 100 |
|  |  | 地弹簧更换（含地弹簧、辅材、拆装人工） | 只 | 10 | 500 |
| 18 | 发光字 | 变压器 500W 220-12V（含材料、人工） | 只 | 20 | 120 |
|  |  | 变压器 400W 220-48V（含材料、人工） | 只 | 20 | 120 |
|  |  | 发光字高空作业维修 | 次 | 10 | 1500 |
|  |  | 屋顶钢架安全检测，同一地点多个独立牌面合在一起算一处（含人工、检测费） | 处 | 4 | 5000 |
| 19 | 管道（镀锌钢管） | DN20 镀锌管（含直接、三通、弯头、保温、拆装人工） | 米 | 350 | 25 |
|  |  | DN25 镀锌管（含直接、三通、弯头、保温、拆装人工） | 米 | 700 | 30 |
|  |  | DN32 镀锌管（含直接、三通、弯头、保温、拆装人工） | 米 | 80 | 35 |
|  |  | DN40 镀锌管（含直接、三通、弯头、保温、拆装人工） | 米 | 80 | 40 |
|  |  | DN50 镀锌管（含直接、三通、弯头、保温、拆装人工） | 米 | 80 | 48 |
|  |  | DN65 镀锌管（含直接、三通、弯头、保温、拆装人工） | 米 | 50 | 100 |
|  |  | DN75 镀锌管（含直接、三通、弯头、保温、拆装人工） | 米 | 50 | 120 |
|  |  | DN100镀锌管（含直接、三通、弯头、保温、拆装人工） | 米 | 50 | 260 |
| 20 | 管道（不锈钢） | DN25不锈钢管（含直接、三通、弯头、保温、拆装人工） | 米 | 20 | 50 |
|  |  | DN32不锈钢管（含直接、三通、弯头、保温、拆装人工） | 米 | 20 | 60 |
|  |  | DN50不锈钢管（含直接、三通、弯头、保温、拆装人工） | 米 | 20 | 75 |
| 21 | 水泵 | 7.5kw水泵更换轴承（含轴承、水封等材料、拆装人工） | 台 | 12 | 900 |
|  |  | 7.5KW水泵更换联轴器（含联轴器、水封等材料、拆装人工） | 台 | 12 | 1100 |
|  |  | 15kw水泵更换轴承（含轴承、水封等材料、拆装人工） | 台 | 10 | 1000 |
|  |  | 15KW水泵更换联轴器（含联轴器、水封等材料、拆装人工） | 台 | 10 | 1200 |
|  |  | 30kw水泵更换轴承（含轴承、水封等材料、拆装人工） | 台 | 5 | 1100 |
|  |  | 30KW水泵更换联轴器（含联轴器、水封等材料、拆装人工） | 台 | 5 | 1500 |
| 22 | 减压阀（斯派莎克） | DN150减压阀维修（含辅材、拆装人工） | 次 | 10 | 4000 |
|  |  | DN75减压阀维修（含辅材、拆装人工） | 次 | 10 | 1800 |
|  |  | DN50减压阀维修（含辅材、拆装人工） | 次 | 10 | 1300 |
|  |  | DN25减压阀维修（含辅材、拆装人工） | 次 | 10 | 800 |
|  |  | DN150蒸汽截止阀更换（含截止阀、螺杆螺帽、垫片、拆装人工） | 只 | 5 | 8000 |
|  |  | DN75蒸汽截止阀更换（含截止阀、螺杆螺帽、垫片、拆装人工） | 只 | 5 | 4000 |
|  |  | DN50蒸汽截止阀更换（含截止阀、螺杆螺帽、垫片、拆装人工） | 只 | 5 | 2700 |
|  |  | DN25蒸汽截止阀更换（含截止阀、螺杆螺帽、垫片、拆装人工） | 只 | 5 | 1800 |
| 23 | 炉灶 | 炉芯维修更换（含炉芯、拆装人工） | 只 | 20 | 500 |
|  |  | 炉灶灶圈（含水泥、拆装人工） | 个 | 10 | 500 |
|  |  | 耐火泥（含耐火泥、拆装人工） | 个 | 10 | 450 |
|  |  | 点火开关（含点火开关、拆装人工） | 个 | 10 | 180 |
|  |  | 熄火保护（含熄火保护、拆装人工） | 个 | 10 | 180 |
|  |  | 点火针（含点火针、拆装人工） | 根 | 10 | 90 |
| 24 | 食堂 | 120W鼓风机更换维修（含鼓风机、辅材、拆装人工） | 只 | 5 | 350 |
|  |  | 180W鼓风机更换维修（含鼓风机、辅材、拆装人工） | 只 | 5 | 450 |
|  |  | 250W鼓风机更换维修（含鼓风机、辅材、拆装人工） | 只 | 5 | 550 |
|  |  | 1KW电热管更换维修（含电热管、辅材、拆装人工） | 支 | 10 | 150 |
|  |  | 4KW电热管更换维修（含电热管、辅材、拆装人工） | 支 | 10 | 250 |
|  |  | 5KW电热管更换维修（含电热管、辅材、拆装人工） | 支 | 10 | 300 |
|  |  | 220V电磁阀更换维修（含电磁阀、辅材、拆装人工） | 只 | 5 | 500 |
|  |  | 380V电磁阀更换维修（含电磁阀、辅材、拆装人工） | 只 | 5 | 600 |
|  |  | 25cm直型水龙头（含水龙头、辅材、拆装人工） | 只 | 20 | 60 |
|  |  | 30cm直型水龙头（含水龙头、辅材、拆装人工） | 只 | 20 | 70 |
| 25 | 六眼电磁煲仔炉 | 微晶面板 10寸（含人工、材料） | 块 | 3 | 700 |
|  |  | 煲仔炉光电开关（含人工、材料） | 个 | 3 | 300 |
|  |  | 煲仔炉主控板（含人工、材料） | 块 | 3 | 500 |
|  |  | 煲仔炉线圈盘（含人工、材料） | 块 | 3 | 500 |
|  |  | 交流接触器220V（含人工、材料） | 只 | 5 | 250 |
|  |  | 船型防水开关（含人工、材料） | 只 | 5 | 25 |
| 26 | 钥匙 | 配钥匙（普通型） | 把 | 200 | 12 |
|  |  | 配钥匙（进口锁型） | 把 | 30 | 30 |
|  |  | 配遥控型钥匙 | 把 | 50 | 30 |
| 27 | 高压绝缘垫 | 10KV绝缘垫更换（5m²/卷）（含绝缘垫、运输、铺设人工） | 卷 | 60 | 350 |
| 28 | 雨污水管道冲洗疏通 | 污水管道冲洗疏通（管径300mm） | 米 | 600 | 20 |
|  |  | 雨水管道清淤（管径300mm） | 米 | 360 | 20 |
| 29 | 保险箱 | 撬锁（含拆装人工） | 把 | 5 | 150 |
|  |  | 换锁（含锁具、拆装人工） | 把 | 5 | 250 |
| 30 | 电动车 | 300-10轮胎（含轮胎、拆装人工） | 只 | 10 | 180 |
|  |  | 三轮车电控系统维修 | 次 | 3 | 300 |
|  |  | 48V电池组（含电池、拆装人工） | 组 | 3 | 700 |
|  |  | 60V电池组（含电池、拆装人工） | 组 | 3 | 850 |
|  |  | 72V电池组（含电池、拆装人工） | 组 | 3 | 1350 |
| 31 | 安全阀年检 | DN50安全阀年检（含年检费、拆装人工、配套螺丝螺帽、垫片） | 只 | 10 | 200 |
|  |  | DN25 11GG-18MN-TFM （含年检费、拆装人工、配套螺丝螺帽、垫片） | 只 | 40 | 150 |
|  |  | DN25 SFA-220300TI（含年检费、拆装人工、配套螺丝螺帽、垫片） | 只 | 8 | 150 |
|  |  | DN25 A27H-16C（含年检费、拆装人工、配套螺丝螺帽、垫片） | 只 | 16 | 150 |
|  |  | DN20 A27W-10T（含年检费、拆装人工、配套螺丝螺帽、垫片） | 只 | 5 | 150 |
|  |  | DN15 A28X-16T （含年检费、拆装人工、配套螺丝螺帽、垫片） | 只 | 16 | 150 |
|  |  | DN15 A21W-16T （含年检费、拆装人工、配套螺丝螺帽、垫片） | 只 | 16 | 150 |
|  |  | DN100 SV607DS（含年检费、拆装人工、配套螺丝螺帽、垫片） | 只 | 5 | 200 |
|  |  | DN80 SV607DS （含年检费、拆装人工、配套螺丝螺帽、垫片） | 只 | 5 | 200 |
|  |  | DN40 SV607DS（含年检费、拆装人工、配套螺丝螺帽、垫片） | 只 | 5 | 150 |
|  |  | DN32 A48Y-16C（含年检费、拆装人工、配套螺丝螺帽、垫片） | 只 | 5 | 150 |
|  |  | DN40 A27W-16T（含年检费、拆装人工、配套螺丝螺帽、垫片） | 只 | 5 | 150 |
|  |  | 斯派莎克安全阀DN25 （含年检费、拆装人工、配套螺丝螺帽、垫片） | 只 | 1 | 450 |
|  |  | 斯派莎克安全阀DN20 （含年检费、拆装人工、配套螺丝螺帽、垫片） | 只 | 1 | 450 |
|  |  | 斯派莎克安全阀DN15 （含年检费、拆装人工、配套螺丝螺帽、垫片） | 只 | 1 | 450 |
|  |  | 斯派莎克安全阀DN100（含年检费、拆装人工、配套螺丝螺帽、垫片） | 只 | 1 | 900 |
|  |  | 斯派莎克安全阀DN80 （含年检费、拆装人工、配套螺丝螺帽、垫片） | 只 | 1 | 600 |
|  |  | 斯派莎克安全阀DN40 （含年检费、拆装人工、配套螺丝螺帽、垫片） | 只 | 1 | 450 |
|  |  | 斯派莎克安全阀DN32 （含年检费、拆装人工、配套螺丝螺帽、垫片） | 只 | 1 | 450 |
|  |  | 斯派莎克安全阀DN50 （含年检费、拆装人工、配套螺丝螺帽、垫片） | 只 | 1 | 600 |
|  | 安全阀维修 | DN50安全阀（含维修、拆装人工） | 只 | 1 | 400 |
|  |  | DN25 11GG-18MN-TFM （含维修、拆装人工） | 只 | 1 | 300 |
|  |  | DN25 SFA-220300TI（含维修、拆装人工） | 只 | 1 | 300 |
|  |  | DN25 A27H-16C（含维修、拆装人工） | 只 | 1 | 300 |
|  |  | DN20 A27W-10T（含维修、拆装人工） | 只 | 1 | 300 |
|  |  | DN15 A28X-16T （含维修、拆装人工） | 只 | 1 | 300 |
|  |  | DN15 A21W-16T （含维修、拆装人工） | 只 | 1 | 300 |
|  |  | DN100 SV607DS（含维修、拆装人工） | 只 | 1 | 400 |
|  |  | DN80 SV607DS （含维修、拆装人工） | 只 | 1 | 400 |
|  |  | DN40 SV607DS（含维修、拆装人工） | 只 | 1 | 300 |
|  |  | DN32 A48Y-16C（含维修、拆装人工） | 只 | 1 | 300 |
|  |  | DN40 A27W-16T（含维修、拆装人工） | 只 | 1 | 300 |
|  |  | 斯派莎克安全阀DN25 （含维修、拆装人工） | 只 | 1 | 900 |
|  |  | 斯派莎克安全阀DN20 （含维修、拆装人工） | 只 | 1 | 900 |
|  |  | 斯派莎克安全阀DN15 （含维修、拆装人工） | 只 | 1 | 900 |
|  |  | 斯派莎克安全阀DN100（含维修、拆装人工） | 只 | 1 | 1800 |
|  |  | 斯派莎克安全阀DN80 （含维修、拆装人工） | 只 | 1 | 1200 |
|  |  | 斯派莎克安全阀DN40 （含维修、拆装人工） | 只 | 1 | 900 |
|  |  | 斯派莎克安全阀DN32 （含维修、拆装人工） | 只 | 1 | 900 |
|  |  | 斯派莎克安全阀DN50 （含维修、拆装人工） | 只 | 1 | 1200 |
| 32 | 燃气报警器年检 | 燃气报警终端检测（含人工） | 只 | 85 | 200 |
|  |  | 燃气报警终端更换（含人工、检验费） | 只 | 30 | 350 |
| 33 | 蒸汽及蒸汽冷凝水检测 | 蒸汽及蒸汽冷凝水检测（含现场取样及检测费） | 项 | 8 | 5000 |
| 34 | 定制门帘 | 透明门帘(含运输、现场安装辅材、人工） | 平方 | 300 | 200 |
|  |  | 单面咖啡色配重片 | 片 | 300 | 20 |
|  |  | 单面磨砂腰线 | 片 | 300 | 20 |
|  |  | 单面1ogo | 片 | 300 | 20 |
|  |  | 棉质门帘（含运输、现场安装辅材、人工） | 平方 | 240 | 200 |
|  |  | 双面logo | 片 | 200 | 40 |
|  |  | 可视窗 | 个 | 200 | 50 |
|  |  | 配重片 | 片 | 200 | 30 |
| 35 | 定制钢化玻璃 | 定制 钢化玻璃（圆弧形）厚8.0mm（含运输、挂钩、密封条、打胶、拆装人工） | 平方 | 10 | 800 |
|  |  | 定制 钢化玻璃 厚8.0mm（含运输、挂钩、密封条、打胶、拆装人工） | 平方 | 10 | 600 |
|  |  | 定制 中空钢化玻璃 厚12.0mm（含运输、挂钩、密封条、打胶、拆装人工） | 平方 | 20 | 1000 |
| 36 | 定制不锈钢 | 定制 304不锈钢板以及折边 厚1.0mm（含定制切割、折边、运输、打胶、拆装人工） | 平方 | 50 | 800 |
|  |  | 定制 304不锈钢板以及折边 厚1.2mm（含定制切割、折边、运输、打胶、拆装人工） | 平方 | 50 | 600 |
|  |  | 定制 304不锈钢板以及折边 厚1.5mm（含定制切割、折边、运输、打胶、拆装人工） | 平方 | 50 | 1000 |
| 37 | 定制铝板 | 定制 铝板以及折边 厚1.0mm（含定制切割、折边、运输、打胶、拆装人工） | 平方 | 30 | 120 |
|  |  | 定制 铝板以及折边 厚1.2mm（含定制切割、折边、运输、打胶、拆装人工） | 平方 | 30 | 150 |
|  |  | 定制 铝板以及折边 厚1.5mm（含定制切割、折边、运输、打胶、拆装人工） | 平方 | 30 | 200 |
| 38 | 定制纱窗 | 高透纱窗（含轨道、安装人工、材料） | 平方 | 50 | 220 |
|  |  | 隐形纱窗（含安装人工、材料） | 平方 | 50 | 300 |
| 39 | 定制雨棚 | 定制 304不锈钢雨棚（含不锈钢、雨棚、运输、拆装人工） | 平方 | 60 | 280 |
|  |  | 定制 普通伸缩雨棚（含伸缩架、雨棚、运输、拆装人工） | 平方 | 60 | 250 |
|  |  | 定制 雨棚布（含运输、拆装人工） | 平方 | 60 | 80 |
| 40 | 定制卫生间门帘 | 定制 棉布门帘（含固定横杆、运输、拆装人工） | 平方 | 20 | 100 |
| 41 | 通用 | 无配件更换维修人工费（含上门费） | 次 | 100 | 100 |

后勤保障部

2026年5月28日