## Sheet1
浙江省中医院非强检医用计量器具清单
序号 | 器具名称 | 预计年检测量（台/次） | 备注
1 | 机械式温湿度仪 | 80
2 | 离心机 | 60
3 | 生物安全柜 | 50
4 | 数显混匀器 | 5
5 | 单通道移液枪 | 130
6 | 8通道移液枪 | 15
7 | 12通道移液枪 | 4
8 | 胎儿多普勒 | 18
9 | 洁净工作台 | 5
10 | 酶标仪 | 4
11 | 压力蒸汽灭菌器 | 25
12 | 人体秤（身高部分） | 30
13 | 人体秤（体重部分） | 30
14 | 电子秤 | 25
15 | 磁共振 | 9
16 | 超声机 | 100 | 280个探头
17 | 酒精呼吸检测仪 | 4
18 | 低温灭菌器 | 5
19 | 环氧乙烷灭菌器 | 1
20 | 脉动真空灭菌器 | 9
21 | 清洗机 | 15
22 | 封口机 | 9
23 | 荧光检测仪 | 3
24 | 普通温度计 | 9
25 | 电阻表 | 3
26 | 滴定管 | 20
27 | 二氧化碳培养箱 | 11
28 | 水浴箱/恒温箱/培养箱等 | 25
29 | 温湿度测量仪 | 2
30 | 紫外辐射照度计 | 1
31 | 风速计 | 1
32 | 空气流量检测仪 | 1
33 | 空气尘埃粒子计数器 | 1
34 | 无线紫外辐射照度计 | 1
35 | 温度压力检测仪 | 2
36 | 个人剂量仪 | 8
37 | X、γ辐射剂量当量率仪 | 1
38 | 辐射巡检仪 | 1
39 | 表面污染仪 | 2
40 | 空盒气压计 | 1
41 | 二氧化碳减压阀 | 5
42 | 单标线吸量管 | 12
43 | 分度吸量管 | 5
44 | 单标线容量瓶 | 20
45 | 量筒 | 15
46 | 砝码(8个装) | 1
47 | 砝码（1个装） | 4
48 | 电导率仪 | 1
49 | 酸度计 | 1
50 | 紫外可见分光光度计 | 2
51 | 直线加速器 | 1
52 | 高效液相色谱仪 | 2
53 | 压力表 | 36
54 | 真空表 | 32
55 | 双金属温度计 | 9
56 | 全自动荧光PCR分析仪 | 3
57 | 游标卡尺 | 2
58 | 余氯总氯测定仪 | 1
59 | 传递窗 | 2