附件1
试剂清单及要求
1 、生化检测类项目清单
	项目清单
	试剂要求
	是否流水线线上

	1
	血糖
	配套1
	是

	2
	尿酸
	配套1
	是

	3
	尿素
	配套1
	是

	4
	钾
	配套1
	是

	5
	钠
	配套1
	是

	6
	氯
	配套1
	是

	7
	钙
	配套1
	是

	8
	磷
	配套1
	是

	9
	镁
	配套1
	是

	10
	甘油三酯
	配套1
	是

	11
	总胆固醇
	配套1
	是

	12
	总蛋白
	配套1
	是

	13
	白蛋白
	配套1
	是

	14
	总胆红素
	配套1
	是

	15
	直接胆红素
	配套1
	是

	16
	丙氨酸氨基转移酶
	配套1
	是

	17
	天门冬氨酸氨基转移酶
	配套1
	是

	18
	碱性磷酸酶
	配套1
	是

	19
	γ-谷氨酰转肽酶
	配套1
	是

	20
	肌酐
	配套1
	是

	21
	胱抑素C
	配套1
	是

	22
	高密度脂蛋白
	配套1
	是

	23
	低密度脂蛋白
	配套1
	是

	24
	载脂蛋白AⅠ
	配套1
	是

	25
	载脂蛋白B
	配套1
	是

	26
	总胆汁酸
	配套1
	是

	27
	腺苷脱氨酶
	配套1
	是

	28
	前白蛋白
	配套1
	是

	29
	α-L岩藻糖苷酶
	配套1
	是

	30
	肌酸激酶
	配套1
	是

	31
	肌酸激酶同工酶
	配套1
	是

	32
	乳酸脱氢酶
	配套1
	是

	33
	α-羟丁酸脱氢酶
	配套1
	是

	34
	淀粉酶
	配套1
	是

	35
	胆碱酯酶
	配套1
	是

	36
	血清铁
	配套1
	是

	37
	总铁结合力(不饱和铁结合力)
	配套1
	是

	38
	C反应蛋白
	配套1
	是

	39
	β-羟丁酸
	配套1
	是

	40
	脂肪酶
	配套1
	是

	41
	转铁蛋白
	配套1
	是

	42
	脂蛋白a
	配套1
	是

	43
	糖化血清蛋白
	配套2
	是

	44
	小而密低密度脂蛋白胆固醇
	配套1
	是

	45
	同型半胱氨酸
	配套1
	是

	46
	亮氨酸氨基肽酶
	配套2
	是

	47
	GPDA
	配套2
	是

	48
	淀粉样蛋白A
	配套1
	是

	49
	血氨
	配套2
	是

	50
	唾液酸
	配套2
	是

	51
	脂蛋白磷脂酶A2
	配套2
	是

	52
	丙酮酸
	配套2
	是

	53
	β2-微球蛋白
	配套1
	

	54
	微量白蛋白
	配套1
	

	55
	视黄醇结合蛋白
	配套1
	

	56
	α1-微球蛋白
	配套1
	

	57
	N-乙酰-β-D-氨基葡萄糖苷酶
	配套2
	

	58
	铜蓝蛋白
	配套2
	是




2、免疫检测类项目清单
	项目清单
	试剂要求
	是否流水线线上

	1
	CEA
	配套1
	是

	2
	AFP
	配套1
	是

	3
	CA19-9
	配套1
	是

	4
	CA125
	配套1
	是

	5
	CA15-3
	配套1
	是

	6
	CYFRA21-1
	配套1
	是

	7
	PSA
	配套1
	是

	8
	FPSA
	配套1
	是

	9
	铁蛋白
	配套1
	是

	10
	SCC
	配套1
	是

	11
	胰岛素
	配套1
	是

	12
	C-肽
	配套1
	是

	13
	胃泌素释放肽前体
	配套1
	是

	14
	人附睾蛋白
	配套1
	是

	15
	总三碘甲状腺原氨酸（TT3）
	配套1
	是

	16
	总甲状腺素（TT4）
	配套1
	是

	17
	游离三碘甲状腺原氨酸（FT3）
	配套1
	是

	18
	游离甲状腺素（FT4）
	配套1
	是

	19
	促甲状腺激素（TSH）
	配套1
	是

	20
	甲状腺球蛋白抗体
	配套1
	是

	21
	甲状腺过氧化物酶抗体
	配套1
	是

	22
	总β人绒毛膜促性腺激素
	配套1
	是

	23
	卵泡刺激素（FSH）
	配套1
	是

	24
	促黄体素(LH)
	配套1
	是

	25
	泌乳素(PRL)
	配套1
	是

	26
	孕酮(PROG)
	配套1
	是

	27
	雌二醇(E2)
	配套1
	是

	28
	睾酮(TESTO)
	配套1
	是

	29
	乙肝表面抗原
	配套1
	是

	30
	乙肝表面抗体
	配套1
	是

	31
	乙肝核心抗体
	配套1
	是

	32
	乙肝e抗原
	配套1
	是

	33
	乙肝e抗体
	配套1
	是

	34
	丙肝抗体（定量）
	配套1
	是

	35
	梅毒特异性抗体（定量）
	配套1
	是

	36
	人类免疫缺陷病毒抗原抗体（定量）
	配套1
	是

	37
	皮质醇
	配套1
	是

	38
	弓形虫IgG
	配套1
	是

	39
	弓形虫IgM
	配套1
	是

	40
	风疹病毒IgG
	配套1
	是

	41
	风疹病毒IgM
	配套1
	是

	42
	巨细胞病毒IgG
	配套1
	是

	43
	巨细胞病毒IgM
	配套1
	是

	44
	叶酸
	配套1
	是

	45
	维生素B12
	配套1
	是

	46
	高敏肌钙蛋白-I
	配套1
	是

	47
	B-型尿钠肽(BNP)
	配套1
	是

	48
	乙肝表面抗原(全定量)
	配套1
	是

	49
	甲状腺球蛋白
	配套1
	是

	50
	降钙素原
	配套1
	是

	51
	促甲状腺素受体抗体
	配套1
	是

	52
	异常凝血酶原
	配套1
	是

	53
	性激素结合球蛋白
	配套1
	是

	54
	硫酸脱氢表雄酮
	配套1
	是

	55
	CA242
	配套1
	

	56
	CA50
	配套1
	

	57
	CA72-4
	配套1
	

	58
	神经元特异烯醇化酶
	配套1
	

	59
	生长激素
	配套1
	

	60
	透明质酸
	配套1
	

	61
	层粘连蛋白
	配套1
	

	62
	Ⅲ型前胶原N端肽
	配套1
	

	63
	促肾上腺皮质激素
	配套1
	

	64
	Ⅳ型胶原蛋白
	配套1
	

	65
	甲状旁腺素
	配套1
	

	66
	幽门螺杆菌抗体IgG
	配套1
	

	67
	胃泌素17
	配套1
	

	68
	胃蛋白酶原I
	配套1
	

	69
	胃蛋白酶原II
	配套1
	

	70
	醛固酮/肾素比值(立位)
	配套1
	

	71
	醛固酮/肾素比值(卧位)
	配套1
	

	72
	醛固酮
	配套1
	

	73
	胰岛素样生长因子-1
	配套1
	

	74
	HIV抗体检测
	配套1
	

	75
	肾素
	配套1
	

	76
	降钙素
	配套1
	

	77
	25-羟基维生素D
	配套1
	

	78
	抗缪勒管激素
	配套1
	

	79
	乙肝核心抗体-IgM
	配套1
	

	80
	胰岛素样生长因子结合蛋白-3
	配套1
	

	81
	骨钙素
	配套1
	

	82
	β-胶原特殊序列
	配套1
	

	83
	总Ⅰ型胶原氨基端延长肽
	配套1
	

	84
	环孢霉素 
	配套1
	

	85
	他克莫司
	配套1
	

	86
	免疫球蛋白A
	配套1
	

	87
	免疫球蛋白G
	配套1
	

	88
	免疫球蛋白M
	配套1
	

	89
	补体C3
	配套1
	

	90
	补体C4
	配套1
	

	91
	抗链球菌溶血素O
	配套1
	

	92
	类风湿因子
	配套1
	

	93
	尿转铁蛋白
	配套1
	

	94
	尿免疫球蛋白G
	配套1
	

	95
	κ轻链
	配套1
	

	96
	λ轻链
	配套1
	


3、其他类项目清单
3.1全血项目清单
	项目清单
	试剂要求
	是否需要流水线线上

	1
	血沉
	配套1
	是

	2
	血常规
	配套1
	是

	3
	网织红细胞%
	配套1
	是

	4
	超敏C反应蛋白
	配套1
	是

	5
	血清淀粉样蛋白A
	配套1
	是

	6
	糖化血红蛋白
	配套1
	是


3.2 血凝项目清单
	项目清单
	试剂要求
	是否需要流水线线上

	1
	凝血酶原时间（PT）
	配套1
	是

	2
	国际标准化比例
	配套1
	是

	3
	活动度
	配套1
	是

	4
	纤维蛋白原（FIB）
	配套1
	是

	5
	凝血酶时间(TT)
	配套1
	是

	6
	部分凝血活酶时间(APTT)
	配套1
	是

	7
	D-二聚体(D-Dimer)
	配套1
	是

	8
	纤维蛋白(原)降解产物
	配套1
	是

	9
	3P试验
	配套2
	

	10
	抗凝血酶Ⅲ活性
	配套2
	

	11
	凝血因子Ⅷ活性
	配套2
	

	12
	凝血因子Ⅸ活性
	配套2
	

	13
	凝血因子Ⅺ活性
	配套2
	

	14
	凝血因子Ⅻ活性
	配套2
	

	15
	凝血因子Ⅱ活性
	配套2
	

	16
	凝血因子Ⅴ活性
	配套2
	

	17
	凝血因子Ⅶ活性
	配套2
	

	18
	凝血因子Ⅹ活性
	配套2
	

	19
	VWF Ag
	配套2
	

	20
	蛋白C活性
	配套2
	

	21
	蛋白S活性
	配套2
	


3.3微生物/PCR项目清单
	项目清单
	试剂要求
	备注

	1
	霍乱弧菌培养
	配套2
	

	2
	门诊一般细菌培养鉴定
	配套2
	

	3
	尿培养、鉴定
	配套2
	

	4
	沙门菌、志贺菌培养及鉴定
	配套2
	

	5
	需氧血培养鉴定
	配套2
	

	6
	厌氧菌培养及鉴定
	配套2
	

	7
	厌氧血培养及鉴定
	配套2
	

	8
	一般细菌培养鉴定
	配套2
	

	9
	真菌培养及鉴定
	配套2
	

	10
	支原体培养及药敏
	配套2
	

	11
	腹透液培养鉴定
	配套2
	

	12
	新型冠状病毒核酸检测
	配套2
	

	13
	隐球菌抗原
	配套2
	

	14
	结核分枝杆菌复合群DNA
	配套2
	

	15
	利福平耐药基因
	配套2
	

	16
	呼吸道合胞病毒RNA检测
	配套2
	

	17
	粪钙卫蛋白
	配套2
	

	18
	艰难梭菌检测
	配套2
	

	19
	结核菌涂片检查
	配套2
	

	20
	一般细菌涂片检查
	配套2
	

	21
	真菌涂片检查
	配套2
	

	22
	HPV检测
	配套2
	

	23
	人巨细胞病毒DNA
	配套2
	

	24
	EB病毒DNA
	配套2
	

	25
	肺炎支原体DNA
	配套2
	

	26
	单纯疱疹病毒Ⅱ型DNA
	配套2
	

	27
	解脲脲原体RNA
	配套2
	

	28
	沙眼衣原体RNA
	配套2
	

	29
	淋病奈瑟菌RNA
	配套2
	

	30
	生殖支原体RNA
	配套2
	

	31
	肺炎支原体RNA
	配套2
	

	32
	乙肝DNA定量
	配套2
	

	33
	肠道病毒71型核酸检测
	配套2
	

	34
	甲型流感病毒RNA检测
	配套2
	

	35
	乙型流感病毒RNA检测
	配套2
	

	36
	百日咳杆菌核酸检测
	配套2
	

	37
	诺如病毒核酸检测
	配套2
	

	38
	肠道病毒通用型核糖核酸
	配套2
	

	39
	肠道病毒71型核糖核酸
	配套2
	

	40
	柯萨奇病毒A16型核糖核酸
	配套2
	

	41
	乙肝病毒RNA定量
	配套2
	

	42
	叶酸基因多态性
	配套2
	


3.4流式项目清单
	项目清单
	试剂要求
	备注

	1
	流式封闭抗体
	配套2
	

	2
	淋巴细胞亚群检测
	配套2
	

	3
	细胞因子检测
	配套2
	

	4
	HLA-DR+CD14+
	配套2
	

	5
	干细胞计数
	配套2
	

	6
	T细胞（PD-1）/CD28联合检测
	配套2
	

	7
	T细胞耗竭及线粒体功能障碍
	配套2
	

	8
	HLA-B27
	配套2
	


3.5临检其他项目清单
	项目清单
	试剂要求
	备注

	1
	尿常规
	配套1
	

	2
	大便常规
	配套1
	

	3
	大便隐血
	配套1
	

	4
	白带常规
	配套1
	

	5
	血气检测
	配套1
	

	6
	血型单特异性抗体测定
	配套2
	

	7
	Rh血型分型
	配套2
	

	8
	Rh(D)血型(IgG,IgM)
	配套2
	

	9
	ABO血型
	配套2
	

	10
	血栓弹力图
	配套2
	

	11
	肠道病毒71型IgM
	配套2
	

	12
	柯萨奇病毒A16型IgM
	配套2
	

	13
	潘氏试验
	配套2
	

	14
	李凡他试验
	配套2
	

	15
	直接抗球蛋白试验(多特异性)
	配套2
	

	16
	单特异性抗球蛋白试验(抗C3d)
	配套2
	

	17
	单特异性抗球蛋白试验(抗IgG)
	配套2
	

	18
	间接抗球蛋白试验(多特异性)
	配套2
	

	19
	冷球蛋白试验
	配套2
	

	20
	酸化溶血试验
	配套2
	

	21
	蔗糖溶血试验
	配套2
	

	22
	肺炎支原体抗原
	配套2
	

	23
	呼吸道合胞病毒抗原
	配套2
	

	24
	微丝蚴检查
	配套2
	

	25
	疟原虫
	配套2
	

	26
	流感病毒B型抗原
	配套2
	

	27
	流感病毒A型抗原
	配套2
	

	28
	狼疮细胞
	配套2
	

	29
	肝素结合蛋白
	配套2
	

	30
	甲型流感病毒抗原
	配套2
	

	31
	呼吸道腺病毒抗原
	配套2
	

	32
	腺病毒抗原
	配套2
	

	33
	副流感病毒抗原
	配套2
	

	34
	登革病毒NS1抗原
	配套2
	

	35
	登革病毒IgG抗体
	配套2
	

	36
	乳糜试验
	配套2
	

	37
	妊娠试验
	配套2
	

	38
	登革病毒IgM抗体
	配套2
	

	39
	含铁血黄素试验
	配套2
	

	40
	尿红细胞异形红细胞比例
	配套2
	

	41
	骨髓常规
	配套2
	


3.6自身免疫/手工免疫项目清单
	项目清单
	试剂要求
	备注

	1
	过敏原检测
	配套2
	

	2
	血粘度
	配套2
	

	3
	抗β2糖蛋白1抗体IgG
	配套2
	

	4
	抗β2糖蛋白1抗体IgM
	配套2
	

	5
	抗β2糖蛋白1抗体IgA
	配套2
	

	6
	抗核抗体
	配套2
	

	7
	抗nRNP抗体
	配套2
	

	8
	抗Sm抗体
	配套2
	

	9
	抗SSA抗体
	配套2
	

	10
	抗SSB抗体
	配套2
	

	11
	抗Scl-70抗体
	配套2
	

	12
	抗PM-Scl抗体
	配套2
	

	13
	抗Jo-1抗体
	配套2
	

	14
	抗着丝点蛋白B抗体
	配套2
	

	15
	抗增殖细胞核抗原抗体
	配套2
	

	16
	抗核小体抗体
	配套2
	

	17
	抗组蛋白抗体
	配套2
	

	18
	抗核糖体P蛋白抗体
	配套2
	

	19
	抗线粒体抗体2型
	配套2
	

	20
	抗胃壁细胞抗体
	配套2
	

	21
	抗肝肾微粒体1型抗体
	配套2
	

	22
	抗肝细胞溶质抗原1型抗体
	配套2
	

	23
	抗中性粒细胞胞质抗体胞质型
	配套2
	

	24
	抗Ro-52抗体
	配套2
	

	25
	抗蛋白酶3抗体
	配套2
	

	26
	抗髓过氧化物酶抗体
	配套2
	

	27
	抗肾小球基底膜抗体
	配套2
	

	28
	抗酪氨酸磷酸酶2抗体
	配套2
	

	29
	抗谷氨酸脱羧酶抗体
	配套2
	

	30
	抗胰岛细胞抗体64KD
	配套2
	

	31
	抗胰岛细胞抗体40KD
	配套2
	

	32
	胰岛素自身抗体
	配套2
	

	33
	总IgE
	配套2
	

	34
	抗可溶性肝抗原/肝胰抗原-抗体
	配套2
	

	35
	抗中性粒细胞胞质抗体核周型
	配套2
	

	36
	抗平滑肌抗体
	配套2
	

	37
	单纯疱疹病毒Ⅰ型抗体IgG
	配套2
	

	38
	单纯疱疹病毒Ⅰ型抗体IgM
	配套2
	

	39
	单纯疱疹病毒Ⅱ型抗体IgG
	配套2
	

	40
	单纯疱疹病毒Ⅱ型抗体IgM
	配套2
	

	41
	乙肝表面抗原(定性)
	配套2
	

	42
	乙肝病毒前S1抗原(定性)
	配套2
	

	43
	乙肝病毒前S2抗原(定性)
	配套2
	

	44
	甲肝抗体IgM(定性)
	配套2
	

	45
	乙肝表面抗体(定性)
	配套2
	

	46
	乙肝核心抗体(定性)
	配套2
	

	47
	乙肝E抗原(定性)
	配套2
	

	48
	乙肝E抗体(定性)
	配套2
	

	49
	乙肝前S抗原(定性)
	配套2
	

	50
	丙型肝炎病毒抗体( 定性)
	配套2
	

	51
	丁肝抗体(定性)
	配套2
	

	52
	戊肝抗体IgG(定性)
	配套2
	

	53
	戊肝抗体IgM(定性)
	配套2
	

	54
	巨细胞病毒抗体IgG(定性)
	配套2
	

	55
	巨细胞病毒抗体IgM(定性)
	配套2
	

	56
	EB病毒VCA抗体IgG(定性)
	配套2
	

	57
	EB病毒VCA抗体IgM(定性)
	配套2
	

	58
	柯萨奇B组病毒抗体IgG(定性)
	配套2
	

	59
	柯萨奇B组病毒抗体IgM(定性)
	配套2
	

	60
	人呼吸道合胞病毒抗体IgG(定性)
	配套2
	

	61
	人呼吸道合胞病毒抗体IgM(定性)
	配套2
	

	62
	腺病毒抗体IgG(定性)
	配套2
	

	63
	腺病毒抗体IgM(定性)
	配套2
	

	64
	梅毒非特异性抗体
	配套2
	

	65
	梅毒特异性抗体
	配套2
	

	66
	抗-HIV(1+2)
	配套2
	

	67
	抗精子抗体IgG
	配套2
	

	68
	抗卵巢抗体
	配套2
	

	69
	抗子宫内膜抗体IgG
	配套2
	

	70
	抗透明带抗体IgG
	配套2
	

	71
	抗心磷脂抗体IgA
	配套2
	

	72
	抗心磷脂抗体IgG
	配套2
	

	73
	抗心磷脂抗体IgM
	配套2
	

	74
	IgG抗A效价
	配套2
	

	75
	IgG抗B效价
	配套2
	

	76
	胃幽门螺杆菌尿素酶抗体
	配套2
	

	77
	结核感染T细胞试验(TB-IGRA)
	配套2
	

	78
	抗结核抗体IgM
	配套2
	

	79
	抗结核抗体IgG
	配套2
	

	80
	肺炎支原体抗体IgM
	配套2
	

	81
	肺炎支原体抗体IgG
	配套2
	

	82
	肺炎衣原体抗体IgM
	配套2
	

	83
	肺炎衣原体抗体IgG
	配套2
	

	84
	EBV-CA-IgA
	配套2
	

	85
	EBV-EA-IgA
	配套2
	

	86
	IgG型单克隆免疫球蛋白
	配套2
	

	87
	IgM型单克隆免疫球蛋白
	配套2
	

	88
	IgA型单克隆免疫球蛋白
	配套2
	

	89
	κ型单克隆免疫球蛋白
	配套2
	

	90
	λ型单克隆免疫球蛋白
	配套2
	

	91
	自身抗体p53
	配套2
	

	92
	自身抗体PGP9.5
	配套2
	

	93
	自身抗体SOX2
	配套2
	

	94
	自身抗体GAGE7
	配套2
	

	95
	自身抗体GBU4-5
	配套2
	

	96
	自身抗体MAGE A1
	配套2
	

	97
	自身抗体CAGE
	配套2
	

	98
	壳多糖酶3样蛋白1
	配套2
	

	99
	抗双链DNA抗体(定性)
	配套2
	

	100
	EBV-Rta-IgG
	配套2
	

	101
	血管紧张素II(卧位)
	配套2
	

	102
	血管紧张素II(立位)
	配套2
	

	103
	抗核周因子
	配套2
	

	104
	抗角蛋白抗体
	配套2
	

	105
	抗环瓜氨酸肽抗体
	配套2
	

	106
	基质金属蛋白酶3
	配套2
	

	107
	抗sp100抗体
	配套2
	

	108
	抗gp210抗体
	配套2
	

	109
	涎液化糖链抗原
	配套2
	


说明：
1、试剂要求“配套1”指试剂与设备同品牌或试剂包含在设备制造商出具的配套试剂授权说明产品清单中，试剂是经过设备制造商官方授权、验证和售后支持的，授权说明需盖制造商公章。
2、试剂要求“配套2”指设备与试剂为同品牌或试剂说明书/注册证标明适用所投设备的证明，或承诺试剂与设备匹配满足临床质控、性能验证等要求，需提供试剂注册证或说明书、承诺书等。 
3、是否需要线上“是”指试剂项目需在流水线上开展。
4、根据临床要求新增项目，按相应类别执行。
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